Wręczyca Wielka, dn. 06.08.2008

GK.3410-6/08

WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE  SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO „ BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ UL. SZKOLNA W MIEJSCOWOŚCI WRĘCZYCA WIELKA”.

W ogłoszeniu o zamówieniu oraz SIWZ została omyłkowo podana długość kanału PVC Ø 200/5,9 mm -404 m. Prawidłowa długość kanału to 394 m, zgodnie z pozycją 65 przedmiaru robót.

W związku z powyższym, przy sporządzaniu oferty należy nanieść przedmiotową korektę w przedkładanym do oferty harmonogramie rzeczowo-terminowo-finansowym .

W odpowiedzi na złożone zapytania dotyczące treści SIWZ , wyjaśniamy:

- poz. 120 przedmiaru robót „kanały z rur typu PCV łączone na wcisk – śr. zewn. rury 160 mm” – obmiar 0 m, natomiast pkt. 3 siwz opis przedmiotu zamówienia podaje kanał sanitarny PVC 160/4,7 mm -9 m.

Odpowiedź- w pozycji 120 przedmiaru robót należy uwzględnić obmiar 9 m kanału PVC

160/4,7 mm

- w poz. 4, 40,100 przedmiaru robót podano podstawę wyceny – 2-15 Cięcie asfaltobetonu piłą mechaniczną – bez względu na grubość. Prosimy o wyjaśnienie czy pozycje te należy wycenić jako kalkulację własną, jeżeli nie prosimy o podanie podstawy KNR.

Odpowiedź – powyższe pozycje należy wycenić jako kalkulacja własna.

- poz. 11, 47, 107 przedmiaru robót podano podstawę wyceny – 1-1 Koszt składowania gruzu na wysypisku – czy pozycje te należy wycenić jako kalkulacje własną, jeżeli nie prosimy o podanie podstawy KNR.

Odpowiedź – powyższe pozycje należy wycenić jako kalkulacja własna.

- W poz. 15, 52, 111 przedmiaru robót podano podstawę wyceny – 2-3 Dodatek za czyszczenie nawierzchni dróg lub ulic z ziemi wynoszonej na protektorach kół – KNR 2-02 p.2.8.3 – podany KNR dotyczy nakładów na wykonanie słupów żelbetonowych. Prosimy o podanie podstawy wyceny lub o wyjaśnienie czy wymienione pozycje można wycenić jako kalkulację własną Wykonawcy.

Odpowiedź –  Wycenę należy określić na podstawie KNR-2-01 p.2.8.3.  Opis pozycji nie ulega zmianie.