Wręczyca Wielka, dn. 25.11.2008 r

ZMIANA  DO   SPECYFIKACJI

Dot. przetargu nieograniczonego na

„Wykonanie drogi dojazdowej do pól w m. Bieżeń

Zgodnie z art. 38 ust 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j.  Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655z późn. zm. ), wprowadza się zmianę do specyfikacji, a mianowicie:

W załączniku nr 8 do SIWZ tj. w przedmiarze robót zmieniono zapis dotyczący poszczególnych pozycji.

Obecny zapis to:

| Lp | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | KNR 2-31 0101 - 02 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat I-IV – za każde dalsze 5 cm głębokości 940*4 | m2 | 3760.00 | 3760.00 |
| 3 | KNR 2-31 0103 - 04 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat I-IV 940*4 | m2 | 3760.00 | 3760.00 |
| 4 | KNR 2-31 0114 - 05 | Podbudowa z kruszywa łamanego – warstwa dolna o grub. po zagęszcz. 15 cm 940*4 | m2 | 3760.00 | 3760.00 |
| 5 | KNR 2-31 0116 - 03 | Podbudowa z żużla wielkopiecowego na jezdniach rozścielane mechanicznie – grub. warstwy po zagęszcz. 12 cm 3760 | m2 | 3760.00 | 3760.00 |
| 6 | KNR 4-01 0108 - 06 | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III 3760*0.25*0.6 | m2 | 564.000 | 564.000 |
| 7 | KNR 4-01 0108 - 08 | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi – za każdy nast. 1 km Krotność = 4 3760*0.25*0.6 | m2 | 564.000 | 564.000 |

a powinno być

| Lp | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | KNR 2-31 0103 - 04 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat I-IV 940*4 | m2 | 3760.00 | 3760.00 |
| 3 | KNR 2-31 0114 - 05 | Podbudowa z kruszywa łamanego – warstwa dolna o grub. po zagęszcz. 15 cm 940*4 | m2 | 3760.00 | 3760.00 |
| 4 | KNR 2-31 0114 - 07 | Podbudowa z kruszywa łamanego – warstwa górna o grub. po zagęszcz. 8 cm 940*4 | m2 | 3760.00 | 3760.00 |
| 5 | KNR 2-31 0114 - 08 | Podbudowa z kruszywa łamanego – warstwa górna – za każdy dalszy 1 cm grub. po zagęszcz. Krotność = -3 3760 | m2 | 3760.00 | 3760.00 |
| 6 | KNR 4-01 0108 - 06 | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III 3760*0.25 | m2 | 940.000 | 940.000 |
| 7 | KNR 4-01 0108 - 08 | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi – za każdy nast. 1 km Krotność = 4 3760*0.25 | m2 | 940.000 | 940.000 |

Pozostałe załączniki SIWZ pozostają bez zmian.

W załączeniu poprawny załącznik nr 8