Wyjaśnienia do SIWZ nr 1

- W przedmiarze robót budowlanych brak kurtyn powietrznych – 2 szt. , pokazanych w PB architektury na rzucie parteru.

Czy kurtyny należy te ująć w wycenie, jeżeli tak to prosimy podać typ i

parametry. ?

Odp. W przedmiarze robót część sanitarna należy ująć 2 szt kurtyny  powietrznej.

- Prosimy podać parametry płyt kamiennych dla oblicowania cokołu i fragmenty ściany od strony północno-wschodniej(rodzaj kamienia, wymiary płyt/długość, szerokość, grubość/faktura, kolor) oraz sposób mocowania do ściany.

Odp. Okładzinę cokołu i fragmenty elewacji należy wykonać z płyt kamiennych polerowanych Granit Strzegom, moduł ok. 450*x900mm w układzie leżący prostokąt, układanych z przesunięciem w poziomie o 1/3 długości płyty (*wymiar płyty dostosować do rzeczywistej wysokości cokołu tak, aby wysokość płyty stanowiła 1/3 wysokości cokołu), kolor szary, system mocowania płyt np. Halfen – Deha.

- Czy zegar zewnętrzny nad wejściem głównym wchodzi w zakres wyceny, jeżeli tak to prosimy podać typ i parametry.?

Odp. Zegar na elewacji budynku o średnicy 120cm, w grafice zegara analogowego (cyfry i wskazówki kolor czarny, tarcza kolor biały), sterowany sygnałem radiowym.

Wyjaśnienia do SIWZ nr 2

- Proszę o dokładniejsze sprecyzowanie rodzaju tynku na elewacjach(Opis techniczny str. 12), gdyż występują duże rozbieżności cenowe pomiędzy tynkiem mineralnym i silikonowym.

Odp. Tynk na elewacjach budynku – silikonowy (np. firmy STO).

- Proszę o określenie kolorów elewacji gdyż może to wpłynąć na cenę tynku.

Odp. Kolory elewacji zostały zasugerowane na rysunku Kolorystyki budynku zawartym w części architektonicznej projektu budowlanego (np. zestaw kolorów firmy STO – kolor Nr 31406 (kolor pokazany jako jaśniejszy) i kolor Nr 32111 (kolor pokazany jako ciemniejszy)) + boniowanie; należy stosować tynki w kolorach o współczynniku odbicia światła min. 40%.

- Proszę o podanie większej ilości informacji na temat gzymsu(wymiar, kształt).

Odp. Na elewacji budynku zastosować gzyms fasadowy z rdzeniem ze styropianu pokrytego elastyczną masą szpachlową – (np. profile powlekane firmy Austrotherm FPP – proponowany wzór G121P o wymiarach 200x75mm, gdzie 200mm to szerokość profilu przyklejana do podłoża).

- Proszę o podanie większej ilości informacji na temat okładziny kamiennej cokołu i fragmentu ściany(materiał, wymiar, kolor, kształt powierzchni).

Odp. Okładzinę cokołu i fragmenty elewacji wykonać z płyt kamiennych polerowanych Granit Strzegom, moduł ok. 450*x900mm w układzie leżący prostokąt, układanych z przesunięciem w poziomie o 1/3 długości płyty (*wymiar płyty dostosować do rzeczywistej wysokości cokołu tak, aby wysokość płyty stanowiła 1/3 wysokości cokołu), kolor szary.

- Proszę o potwierdzenie czy w wycenie mają być zastosowane systemowe ścianki pomieszczeń WC, gdyż występują rozbieżności pomiędzy przedmiarem, rzutem oraz zestawieniem stolarki.

Odp. W pomieszczeniach sanitarnych mają być zastosowane ścianki systemowe.

- Na rzucie obiektu znajdują się dwa pomieszczenia przystosowane dla osób niepełnosprawnych- Proszę o korektę wymiarów stolarki drzwiowej umożliwiającej przemieszczanie się osób niepełnosprawnych.

Odp. Drzwi do pomieszczeń przystosowanych do korzystania przez osoby niepełnosprawne należy wykonać w wymiarach jak w projekcie. Brak konieczności wprowadzenia korekty wymiarów stolarki drzwiowej.

- Na rzucie elewacji widnieje nazwa placówki „URZĘDU GMINY”- proszę o określenie, czy podlega ona wycenie, jeżeli tak to proszę o szczegóły jego wykonania (materiał, wymiary, możliwość podświetlenia).

Odp. Nazwa placówki na elewacji budynku „Urząd Gminy” nie podlega wycenie.

- Proszę o potwierdzenie wykonania drzwi wejściowych zewnętrznych (2 szt.) z PCV lub podanie innego materiału np. aluminium.

Odp. Drzwi zewnętrzne do budynku (2 wejścia) wykonać w konstrukcji aluminiowej, profil izolowany („ciepły”), kolor szary.

- Proszę o potwierdzenie wykonania drzwi przesuwanych automatycznie otwieranych w wejściu głównym (wg producenta skrzydła przesuwne wykonuję się z profilu zimnego) lub podanie innego rozwiązania.

Odp. Drzwi przesuwne automatyczne wykonać w konstrukcji aluminiowej, profil izolowany („ciepły”), kolor szary.

- Na rzucie piętra nad wejściem głównym znajdują się 2 zestawy okienne 210/240+142/240. Powyższe okna nie są umieszczone w zestawieniu stolarki. Proszę o uzupełnienie zestawienia stolarki i określenie materiału, z którego mają być wykonane brakujące okna.

Odp. Okna w pomieszczeniach na piętrze nad wejściem do budynku wykonać 
w konstrukcji aluminiowej, kolor szary.

- Proszę o informację czy drzwi wewnętrzne (24 szt.) pełne z panelem środkowym szklanym należy wykonać jako drewniane z wypełnieniem z płyty wiórowej otworowej lub potwierdzenie wykonania z PCV (opis techniczny str. 11)

Odp. Drzwi wewnętrzne należy wykonać jako drewniane z wypełnieniem z płyty wiórowej.

- Proszę o podanie koloru stolarki okiennej i drzwiowej

Odp. Stolarka okienna biała (PCV) za wyjątkiem okien narożnych na poziomie piętra nad głównym wejściem do budynku, które należy wykonać w kolorze szarym (aluminium). Stolarka drzwiowa zewnętrzna (2 wejścia) w kolorze szarym (aluminium).

- W przedmiarze znajdują się uchwyty dla niepełnosprawnych- proszę o podanie kształtu i rodzajów materiałów.

Odp. Uchwyty w pomieszczeniu wc dla osób niepełnosprawnych należy wykonać ze stali nierdzewnej polerowanej: uchwyt stały mocowany do ściany i uchwyt uchylny mocowany do ściany.

- Proszę o więcej informacji na temat płytek- rodzaj i kolor.

Odp. Halle, korytarze, sanitariaty – płytki gresowe nieszkliwione o co najmniej IV klasie ścieralności (np. Opoczno S.A. płytki Hyperion 29,7x29,7cm). Pokoje biurowe – płytki gresowe szkliwione o co najmniej IV klasie ścieralności (np. Opoczno S.A. płytki gres porcellanato szkliwiony Fiorito 39,6x39,6cm).

- Proszę o podanie większej ilości informacji na temat lady portierni- materiał, konstrukcja, sposób zabudowania

Odp. Lada portierni – blat dębowy grubości 5cm drewno klejone kolor jasny dąb, wysokość lady od strony zewnętrznej (tj. od strony hallu) - 120cm, od strony wewnętrznej blat obniżony tj. wys. 75cm; nogi stalowe chromowane, front – sklejka gięta fornirowana w kolorze jasnego dębu z poziomymi elementami z blachy stalowej, pod blatem zamykana szafka na komputer; lada zamykana poziomą roletą aluminiową z zamkiem.

- Proszę o podanie wymiarów oraz rodzaju wypełnienia wycieraczek systemowych.

Odp. W budynku zastosować wewnętrzne wycieraczki systemowe aluminiowe z wkładem osuszającym, np. firmy Alumatex Kraków (alumata z wkładem rypsowym „Alfa” kolor wkładu szary, wysokość profilu 12mm), dodatkowo można zastosować zewnętrzne wycieraczki systemowe aluminiowe z wkładem szczotkowym (np. firma jw. alumata „Gamma” kolor wkładu szary, wysokość profilu 12mm).

- Na rzucie elewacji znajduje się zegar. Prosimy o informację, czy należy go wycenić. Jeżeli tak to potrzebne są informacje o wymiarze i parametrach technicznych.

Odp. Zegar na elewacji budynku o średnicy 120cm, w grafice zegara analogowego (cyfry i wskazówki kolor czarny, tarcza kolor biały), sterowany sygnałem radiowym.

- W przedmiarze robót część sanitarna jest 1 szt. kurtyny powietrznej, natomiast na rzucie parteru znajdują się 2 szt. Prosimy o poprawienie przedmiaru.

Odp. W przedmiarze robót część sanitarna należy poprawić na 2 szt. kurtyny   powietrznej.

- W przedmiarze robót część sanitarna brak trzech urządzeń nawiewnych Neolux III oraz dwóch wentylatorów WD-16. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odp. W przedmiarze robót część sanitarna należy poprawić na trzy urządzenia nawiewne Neolux III oraz dwa wentylatory WD-162 szt.

- W dokumentacji projektowej umieszczonej na stronie internetowej brak jest opisu i rysunków części sanitarnej. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji.

Odp. Zamawiający nie posiada dokumentacji projektowej część sanitarna w wersji elektronicznej.

Wyjaśnienia do SIWZ nr 3

- Na stronie internetowej Zamawiającego nie zamieszczono projektów technicznych dotyczących robót instalacyjnych (instalacja c.o., cwu, wod-kan, wentylacja). W związku z tym prosimy o niezwłoczne uzupełnienie SIWZ o przedmiotową dokumentację techniczną.

Odp. Projekt techniczny dotyczący robót instalacyjnych (instalacja c.o., cwu, wod-kan, wentylacja) nie może być załączona w wersji elektronicznej, ponieważ Zamawiający go nie posiada. W załącznikach SIWZ jest zapisane, że dokumentacja projektowa jest do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

Wyjaśnienia do SIWZ nr 4

- Prosimy o podanie informacji dot. stolarki PCW:

-czy zespolenie szyby ma być typowe tj. 4/16/4 k=1,0?

-jaki rodzaj profilu- trzykomorowy, czy pięciokomorowy?

-jaki kolor profilu?

-jaki rodzaj nawiewnika; mechaniczny czy higrosterowany?

Odp. Stolarka PCV – zespolenie szyby typowe, profil pięciokomorowy, kolor biały, nawiewnik mechaniczny.

- Czy w drzwiach należy zastosować szyby podwójnie bezpieczne?

Odp. W drzwiach zewnętrznych należy zastosować szyby podwójnie bezpieczne.

- Czy drzwi przesuwane mają być przesuwane ręcznie, czy też przy pomocy automatu przesuwnego?

Odp.   Drzwi zewnętrzne aluminiowe przesuwne automatycznie.

- Jaki kolor wyprawy na ocieplenia zewnętrzne należy przyjąć do wyceny(mineralna, akrylowa, sylikonowa)?

Odp.   Tynk na elewacjach budynku – silikonowy (np. firmy STO).

Kolory elewacji zostały zasugerowane na rysunku kolorystyki budynku zawartym w części architektonicznej projektu budowlanego (np. zestaw kolorów firmy STO – kolor Nr 31406 (kolor pokazany jako jaśniejszy) i kolor Nr 32111 (kolor pokazany jako ciemniejszy)) + boniowanie; należy stosować tynki w kolorach o współczynniku odbicia światła min. 40%.

- Prosimy o podanie grubości ziarna wyprawy tynkarskiej, grupy kolorów, oraz jaka ma być faktura(baranek czy kornik)?

Odp. Grubość ziarna wyprawy tynkarskiej 1,5mm, faktura baranek.

Kolory wyprawy Kolory elewacji zostały zasugerowane na rysunku Kolorystyki budynku zawartym w części architektonicznej projektu budowlanego (np. zestaw kolorów firmy STO – kolor Nr 31406 (kolor pokazany jako jaśniejszy) i kolor Nr 32111 (kolor pokazany jako ciemniejszy)) + boniowanie; należy stosować tynki w kolorach o współczynniku odbicia światła min. 40%.

- Prosimy o podanie, z jakiego kamienia należy przyjąć obłożenie elewacji (brak bliższych danych w projekcie)?

Odp. Okładzinę cokołu i fragmenty elewacji należy wykonać z płyt kamiennych polerowanych Granit Strzegom, moduł ok. 450*x900mm w układzie leżący prostokąt, układanych z przesunięciem w poziomie o 1/3 długości płyty (*wymiar płyty dostosować do rzeczywistej wysokości cokołu tak, aby wysokość płyty stanowiła 1/3 wysokości cokołu), kolor szary, system mocowania płyt np. Halfen – Deha.

- W opisie do projektu jest napisane, że obróbki mają być wykonane z blachy aluminiowej, albo z blachy powlekanej. Jaką blachę należy przyjąć na obróbki?

Odp. Obróbki blacharskie wykonać z blachy stalowej powlekanej.

- W projekcie budowlanym ściany fundamentowe są ocieplone styropianem FS-15 natomiast w poz. 240 jest użyty styrodur. Ze względu na znaczną różnicę cenową prosimy o podanie, co należy przyjąć do ocieplenia ścian fundamentowych; styropian FS-15 czy też styrodur?

Odp. Do ocieplenia ścian fundamentowych przyjąć styrodur.

- W związku z brakiem dokumentacji na instalację c.o. prosimy o podanie długości poszczególnych grzejników wymienionych w przedmiarze robót instalacyjnych poz. 120, 121,122.

Odp. W załącznikach SIWZ jest zapisane, że dokumentacja projektowa jest do wglądu w siedzibie Zamawiającego

Wyjaśnienia do SIWZ nr 5

- Proszę jednoznacznie określić, czy wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie w formie ryczałtu, czy w formie rozliczenia kosztorysowego.

W przypadku rozliczenia ryczałtowego, czy Zamawiający dopuszcza złożenie

kosztorysu w formie uproszczonej.

Odp. Zgodnie z załącznikiem SIWZ nr 3 ”Wzór umowy” wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie rozliczane na podstawie kosztorysu ofertowego.

Wyjaśnienia do SIWZ nr 6

- W poz. 240 „Docieplenie ścienne płytami polistyrenowymi mocowanymi punktowo (styrodur)” brak jest grubości płyty. Prosimy o informację, jaką grubość styroduru należy przyjąć.

Odp. Grubość płyty styrodur – 5cm.

- Poz. 1290 „Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho” Brak grubości płyty z wełny mineralnej. Jaką grubość płyt należy uwzględnić?

Odp. Grubość płyt z wełny mineralnej – 20cm.

- Poz. 1570 i 1580 „Obsadzenie prefabrykowanych podokienników”

Z jakiego materiału mają być wykonane podokienniki?

Odp. Należy wykonać podokienniki PCV.

- Prosimy o podanie grubości styropianu dla poz. 1720, 2110, 2290,3020, 3130.

Odp. Grubość styropianu z poz. 1720 – 30mm; poz. 2110 – 80mm; poz. 2290 – 2cm; poz. 3020 – 12cm; poz. 3130 – 2cm.

- Poz. 1740 „Przyklejenie gzymsu”. Prosimy o podanie wymiarów gzymsu.

Odp. Na elewacji budynku zastosować gzyms fasadowy z rdzeniem ze styropianu pokrytego elastyczną masą szpachlową – (np. profile powlekane firmy Austrotherm FPP – proponowany wzór G121P o wymiarach 200x75mm, gdzie 200mm to szerokość profilu przyklejana do podłoża).

- Poz. 1950 „Uchwyty w WC dla niepełnosprawnych”. Jaki typ uchwytów zależy przyjąć do wyceny?

Odp. Uchwyty w pomieszczeniu wc dla osób niepełnosprawnych należy wykonać ze stali nierdzewnej polerowanej: uchwyt stały mocowany do ściany i uchwyt uchylny mocowany do ściany.

- Poz. 1800 „Okładziny ścian i pilastrów z płyt prostokątnych.” Prosimy o informację, jaki rodzaj płyt kamiennych należy przyjąć na okładziny ścian.

Odp. Okładzinę cokołu i fragmenty elewacji należy wykonać z płyt kamiennych polerowanych Granit Strzegom, moduł ok. 450*x900mm w układzie leżący prostokąt, układanych z przesunięciem w poziomie o 1/3 długości płyty (*wymiar płyty dostosować do rzeczywistej wysokości cokołu tak, aby wysokość płyty stanowiła 1/3 wysokości cokołu), kolor szary, system mocowania płyt np. Halfen – Deha.

- Poz. 3360 „Lada portierni”. Z jakiego materiału, kształtu, jakiego koloru, jakiej konstrukcji, sposobu zabudowania i o jakich wymiarach ma być wykonana lada portierni? Prosimy również o rysunek.

Odp. Lada portierni – blat dębowy grubości 5cm drewno klejone kolor jasny dąb, wysokość lady od strony zewnętrznej (tj. od strony hallu) - 120cm, od strony wewnętrznej blat obniżony tj. wys. 75cm; nogi stalowe chromowane, front – sklejka gięta fornirowana w kolorze jasnego dębu z poziomymi elementami z blachy stalowej, pod blatem zamykana szafka na komputer; lada zamykana poziomą roletą aluminiową z zamkiem.

- Prosimy o informację, jaki kolor ma mieć stolarka okienna i drzwiowa.

Odp. Drzwi zewnętrzne do budynku (2 wejścia) w tym drzwi przesuwne automatyczne wykonać w konstrukcji aluminiowej, profil izolowany („ciepły”), kolor szary.

Stolarka okienna biała (PCV) za wyjątkiem okien narożnych na poziomie piętra nad głównym wejściem do budynku, które należy wykonać w kolorze szarym (aluminium).

- W SIWZ są rozbieżności dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj. w pkt 16 SIWZ jest wymagane zabezpieczenie 6% natomiast w zał. Nr 3 do SIWZ „Wzór umowy” w pkt.VI „Gwarancja” jest 5%. Prosimy o jednoznaczne określenie czy zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma wynosić 6%,czy 5%.

Odp. zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma wynosić 5%.

Wyjaśnienia do SIWZ nr 7

- Poz. Nr 1800 przedmiaru robót uwzględnia do wyceny kamień naturalny do okładzin ścian i pilastrów. Proszę o podanie, jaki rodzaj kamienia należy przyjąć do wyceny: rodzaj(marmur, granit, piaskowiec itp.), kolor, grubość, rodzaj powierzchni(szlifowana, matowa itp).

Odp. Okładzinę cokołu i fragmenty elewacji należy wykonać z płyt kamiennych polerowanych Granit Strzegom, moduł ok. 450*x900mm w układzie leżący prostokąt, układanych z przesunięciem w poziomie o 1/3 długości płyty (*wymiar płyty dostosować do rzeczywistej wysokości cokołu tak, aby wysokość płyty stanowiła 1/3 wysokości cokołu), kolor szary, system mocowania płyt np. Halfen – Deha.

- Proszę o dokładne określenie, jaki rodzaj wyprawy elewacyjnej należy przyjąć do wyceny?

Odp. Tynk na elewacjach budynku – silikonowy (np. firmy STO).

- Proszę o określenie, jakiego koloru okna i drzwi PCV należy przyjąć do wyceny?

Odp. Drzwi zewnętrzne do budynku (2 wejścia) w tym drzwi przesuwne automatyczne wykonać w konstrukcji aluminiowej, profil izolowany („ciepły”), kolor szary.

Stolarka okienna biała (PCV) za wyjątkiem okien narożnych na poziomie piętra nad głównym wejściem do budynku, które należy wykonać w kolorze szarym (aluminium).

- Proszę o określenie koloru i wzoru kostki brukowej należy przyjąć do wyceny nawierzchni wokół budynku, parkingu i chodnika?

Odp. Proponuje się zastosowanie kostki brukowej betonowej np. wzór Holland firmy Drewbet w kolorze grafitowym z wyróżnieniem obrzeży miejsc postojowych w kolorze czerwonym.

- Poz. 1590 przedmiaru robót przedstawia do wyceny ścianki działowe systemowe do WC. Jakiego rodzaju ścianki należy przyjąć do wyceny?

Odp. Proponuje się zastosowanie ścianek w konstrukcji aluminiowej (profil zamknięty) z wypełnieniem płytą wiórową laminowaną.

- Pozycja katalogowa Nr 3360 przedmiaru robót przedstawia do wyceny ladę portierni. Z jakiego materiału oraz jakiego kształtu i koloru powinna być wykonana lada.

Odp. Lada portierni – blat dębowy grubości 5cm drewno klejone kolor jasny dąb, wysokość lady od strony zewnętrznej (tj. od strony hallu) - 120cm, od strony wewnętrznej blat obniżony tj. wys. 75cm; nogi stalowe chromowane, front – sklejka gięta fornirowana w kolorze jasnego dębu z poziomymi elementami z blachy stalowej, pod blatem zamykana szafka na komputer; lada zamykana poziomą roletą aluminiową z zamkiem.

Wyjaśnienia do SIWZ nr 8

- Zapis w SIWZ pkt 7 –„Wypełniony Kosztorys ofertowy opracowany metodą kalkulacji szczegółowej….- stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ „: pytanie –Jak należy rozumieć ten zapis, czy można zmienić podstawy wyceny i ilości w pozycjach przedmiaru.

Odp. Kosztorys ofertowy ma być sporządzony metodą kalkulacji szczegółowej lub uproszczonej. Nie można zmienić podstawy wyceny i ilości w pozycjach przedmiaru.

- Przedmiar budowlany poz. 1570 i 1580. Prosimy o informację, jakie podokienniki wewnętrzne należy wycenić (PCV, płyta MDF, konglomerat?)

Odp. Należy wykonać podokienniki PCV.

- Przedmiar budowlany rozdz. 8 – brak ocieplenia pod płytami kamiennymi. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odp. Ocieplenie pod płytami kamiennymi jest ujęte w dociepleniu całego budynku.

Wyjaśnienia do SIWZ nr 9

- W poz. 1540 przedmiaru robót jest napisane: drzwi dwuskrzydłowe w ściance EI 60 o wym. 2,45x3,05m. W zestawieniu stolarki nie ma drzwi o takich wymiarach (są drzwi 2,40x2,05m) oraz nie zaznaczono, że drzwi te są o odporności ogniowej. Prosimy o padanie, jaki wymiar drzwi należy przyjąć do wyceny i czy drzwi ze ścianką mają być o odporności ogniowej? Jeżeli tak to, jaka jest odporność dla drzwi a jaka dla ścianek(naświetli bocznych)?

Odp. Do wyceny należy przyjąć wymiar drzwi jak w zestawieniu stolarki tj. 2,45x 2,05m. Odporność ogniowa drzwi i ścianki EI 60 Drzwi zewnętrzne do budynku (2 wejścia) w tym drzwi przesuwne automatyczne wykonać w konstrukcji aluminiowej, profil izolowany („ciepły”), kolor szary.

- W poz. 3030 przedmiaru robót występują okna z PCW o wym. 1,42x2,40m- szt.2 i 2,10x2,40-szt. 2, brakuje natomiast tych okien w zestawieniu stolarki okiennej. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o rys. tych okien z odpowiednim podziałem i kierunkiem ich otwierania.

Odp. Okna w pomieszczeniach na piętrze nad wejściem do budynku wykonać 
w konstrukcji aluminiowej, kolor szary.

- Jakie ościeżnice regulowane należy przyjąć do wyceny- stalowe czy drewniane?

Odp. Do wyceny należy przyjąć ościeżnice drewniane.

- Prosimy o dokładne określenie, z czego mają być wykonane skrzydła wewnętrzne stolarki drzwiowej(płytowe, malowane, okleinowane, okleina, jakiej grubości, naturalna itp.?) brak opisu zarówno w dokumentacji technicznej jak i w STWiOR.

Odp. Drzwi wewnętrzne należy wykonać jako drewniane z wypełnieniem z płyty wiórowej.

- Z jakiego materiału należy wykonać parapety wewnętrzne? Prosimy o podanie ich szerokości, grubości, koloru itp.

Odp. Parapety wewnętrzne PCV w kolorze białym (jak w istniejącym budynku).

- Z czego? Jaki materiał) mają być wykonane wycieraczki systemowe do obuwia, jak również prosimy o podanie ich wymiarów?

Odp. W budynku zastosować wewnętrzne wycieraczki systemowe aluminiowe z wkładem osuszającym, np. firmy Alumatex Kraków (alumata z wkładem rypsowym „Alfa” kolor wkładu szary, wysokość profilu 12mm), dodatkowo można zastosować zewnętrzne wycieraczki systemowe aluminiowe z wkładem szczotkowym (np. firma jw. alumata „Gamma” kolor wkładu szary, wysokość profilu 12 mm).

Wyjaśnienia do SIWZ nr 10

- Proszę wyjaśnić zapis w poz. 73 dopisek przez analogię o 80 mm

W poz. 74 dopisek p/a o 100 mm

W poz. 83 dopisek p/a o 80 mm

W poz. 84 dopisek p/a o 100 mm

(w poz. 71,72,7,74,75 użyto rur o standardowych wymiarach)

Odp. Dlatego przez analogię, że projektant zaprojektował takie średnice a nie zgodne z KNUR.

- Proszę o dokładną specyfikację grzejników pozycji 120,121,123.

Odp. Zgodnie z dokumentacją, która jest dostępna w siedzibie Zamawiającego.

- Proszę o podanie producenta zaworu grzejnikowego Φ10 i Φ12 poz. 126,128.

Odp. DANFOSS.

- Proszę o podanie producenta zaworów odpowietrzających do grzejników Φ10 i Φ12 poz. 129,130.

Odp. Zgodnie z opisem w PT.

- Proszę o wyjaśnienie zapisu głowice termostatyczne o średnicy Φ15,Φ10,Φ12 z poz 132,133,134.

Odp. Zgodnie z opisem w PT (zawór grzejnikowy + głowica termostatyczna).

- Proszę o podanie typu wentylatora z pozycji 141.

Odp. WD16 z tłumikiem JUWENT.