Wyjaśnienia do specyfikacji w przetargu nieograniczonego pn. „Budowa budynku zaplecza boiska sportowego na placu szkolnym w Kalei”.

Pytanie 7

Prosimy określić czy należy przyjąć okna (3szt. O5), które występują na rys. rzut parteru a brakuje tej pozycji w przedmiarze robót i w zestawienie stolarki okiennej. Prosimy określić jakie mają być to okna i czy mają posiadać żaluzje antywłamaniowe?

Odpowiedź 7

Brakujące 3 okna o symbolu O5 i o wymiarach 1,2x1,4m należy ująć w wycenie jako okna PCV białe, szklone szkłem o współczynniku U=1,1, wyposażone                          w nawiewniki higrosterowane o przepływie powietrza 30 m3/h oraz zewnętrzne rolety antywłamaniowe. 
Proszę o ujęcie ich w odrębnej pozycji na końcu kosztorysu ofertowego.

Pytanie 8

Prosimy określić czy żaluzje okienne mają być typowo antywłamaniowe czy tylko zabezpieczające aluminiowe (żaluzje antywłamaniowe znacznie przewyższają cenę okien)

Odpowiedź 8

Żaluzje okienne mają być zabezpieczające aluminiowe.

Pytanie 9

W przedmiarze brak łazienek dla niepełnosprawnych. Czy należy je uwzględnić, jeśli tak to proszę o uzupełnienie przedmiaru o odpowiednie pozycje?

Odpowiedź 9

Nie ma łazienek dla niepełnosprawnych (klub nie prowadzi działalności rehabilitacyjnej ani drużyny składającej się z osób niepełnosprawnych).  Ubikacja dla kobiet przystosowana dla niepełnosprawnych. Należy ująć pochwyt stały i 1 ruchomy montowane przy sedesie oraz sedes dla osób niepełnosprawnych.

Pytanie 10

Część instalacji wodociągowej ma być wykonana z rur PVC-C łączonych na klej. Czy można zastosować zamiennik w postaci rur łączonych przez zgrzewanie?

Odpowiedź 10

Jeśli zastosowane rury odpowiadają paramatrom rur zastosowanych w projekce i są dopuszczone do transportu wody pitnej , to tak

Pytanie 11

Czy na odcinku z rurociągów preizolowanych należy zastosować kompensacje? Jeśli tak to proszę o uzupełnienie przedmiaru o odpowiednie pozycje i ilości.

Odpowiedź 11

Przy takich długościach nie ma potrzeby stosowania kompensacjcji w postaci dodatkowych kompensatorów

Pytanie 12

Czy pozycję dotyczącą bezodpływowego zbiornika ścieków potraktować jako kalkulację własną i dołączyć do zestawienia materiałów? Z jakiego materiału ma być sam zbiornik?

Odpowiedź 12

Bezodpływowy zbiornik ścieków zaprojektowano z tworzywa sztucznego, można zastosować dowolny o projektowanej pojemności

Pytanie 13

W przedmiarze dział instalacji co brak montażu głowic termostatycznych, o których jest mowa w specyfikacji technicznej?

Odpowiedź 13

Montaż głowic termostatycznych uwzględniono w pozycji 147

Pytanie 14

Brak specyfikacji czy też opisu technicznego dotyczącego wentylacji, a która została ujęta w przedmiarze robót sanitarnych.

Odpowiedź 14

W projekcie uwzględniono potrzeby doprowadzenia powietrza do pomieszczeń użytkowych; nie stosuje się jednak pełnego systemu instalacji wyw-nawiewnej. Stąd nawietrzaki okienne uwzględniono w przedmiarze robót budowlanych( zw. Ze stolarką okienną) Zawory nawiewne typu ULA (ścienne) w części przedmiaru dot. instalacji co

Pytanie 15

Brak w przedmiarze w dziale co pozycji związanej z montażem naczynia wzbiorczego,         o którym mowa w opisie technicznym .

Odpowiedź 15

Ze wzglądu na to, że istniejące naczynie wzbiorcze dla istniejącej instalacji co w szkole jest przewymiarowane (zbiornik ok. 200 l) nie należy uwzględniać zalecenia projektowanego zwiększenia naczynia wzbiorczego.

Pytanie 16

W kosztorysie brak pozycji ujmującej izolacje ścian fundamentowych, która według opisu technicznego powinna być wykonana ze styroduru 5 cm. Prosimy sprecyzować czy należy wykonać taką izolację, jeśli tak to prosimy o dołożenie pozycji kosztorysowej wraz z obmiarem.

Odpowiedź 16

Należy wykonać taką izolację, pozycja została uwzględniona w przedmiarz pod nr 110

Pytanie 17

W kosztorysie brak pozycji ujmującej hydroizolacje ścian fundamentowych, która według opisu technicznego powinna być wykonana z wytłaczanej membrany Tefond Drain Plus. Prosimy sprecyzować czy należy wykonać taką izolację, jeśli tak to prosimy o dołożenie pozycji kosztorysowej wraz z obmiarem.

Odpowiedź 17

Należy wykonać taką izolację wg pozycji nr 111, 112, 113 w przedmiarze

Pytanie 18

Według opisu technicznego należy malować farbami lateksowymi Para, według projektu farbami akrylowymi Para Platium a w kosztorysie mamy farbę Decoral. W celu prawidłowej wyceny prosimy jednoznacznie określić, jaką farbę należy zastosować.

Odpowiedź 18

Należy zastosować farby lateksowe o dużym stopniu odporności na szorowanie, zmywanie detergentami.

Pytanie 19

Zgodnie z odpowiedzią na pytania nr 3 na końcu kosztorysu ofertowego należy w dodatkowej pozycji dodać drzwi stalowe zewnętrzne D3 o wym. 0,98x2,12 m – 2 szt oraz drzwi D7(?) o wym 1,76x2,12m – 1 szt. W pozycji 63 przedmiaru robót występują skrzydła drzwiowe klepkowe D6 o wymiarach 1,76x2,12 m , szt 1. W dokumentacji projektowej występuje tylko 1 szt. drzwi o takich wymiarach. W związku z odpowiedzią, że drzwi D7 (D6?) należy ująć na końcu kosztorysu, pytamy, czy należy wycenić poz. Nr 63, czy też ją należy usunąć.

Odpowiedź 19

Należy usunąć pozycję 63 i pozycję 62 oraz usunąć z przedmiaru drzwi D6. Do wyceny w dodatkowej pozycji przyjąć drzwi stalowe zew. D7 o wym. 1,76x2,12 – 1 szt. oraz drzwi stalowe zew. D3 o wym 0,98x2,12 – 2 szt.

Pytanie 20

W zestawieniu stolarki oraz w przedmiarze brak okna O5 120x140 cm – 3 szt. Prosimy o uzupełnienie z podaniem jego charakterystyki oraz dodaniem pozycji kosztorysowej wraz z obmiarem.

Odpowiedź  20

Uzupełniono w przedmiarze

Pytanie 21

W kosztorysie brak drzwi zewnętrznych stalowych D3. Prosimy o dodanie stosownej pozycji wraz z obmiarem.

Odpowiedź  21

Uzupełniono w pozycji 114

Pytanie 22

W zestawieniu stolarki mamy drzwi zewnętrzne typu D6 – brak jednak do nich opisu, natomiast w kosztorysie występują jako drzwi drewniane klepkowe. Prosimy o jednoznaczne określenie, o jakie to mają być drzwi.

Odpowiedź  22

Należy usunąć pozycję 63 i pozycję 62 oraz usunąć z przedmiaru drzwi D6. Do wyceny w dodatkowej pozycji przyjąć drzwi stalowe zew. D7 o wym. 1,76x2,12 – 1 szt. oraz drzwi stalowe zew. D3 o wym 0,98x2,12 – 2 szt.

Pytanie 23

W kosztorysie drzwi typu D5 ujęto jako płytowe natomiast w projekcie występują w systemie ścianek laminowanych. Prosimy o jednoznaczne określenie, z czego mają zostać wykonane w. w drzwi z dokonaniem ewentualnej korekty obmiaru.

Odpowiedź  23

Drzwi są w systemie ścianek laminowanych, ujęto to w pozycji 116

Pytanie 24

W opisie pustaki szklane w systemie Binarno. W kosztorysie występują jako murowane na zaprawie. Prosimy o jednoznaczne określenie w jaki sposób mają zostać wykonane 
i ewentualną korektę obmiarów.

Odpowiedź 24

Dokonano korekty w systemie Binarno, pozycja 54

Pytanie 25

W kosztorysie nie ujęto kabin prysznicowych w systemie zabudowy sanitarnej. Prosimy 
o dołożenie pozycji kosztorysowych wraz z obmiarem.

Odpowiedź 25

Pomiędzy prysznicami projektowana jest ścianka laminowana(wodoodporna) w konstrukcji aluminiowej, a brodzik tworzy ukształtowana posadzka ze spadkiem do kratki ściekowej, pozycja 115

Pytanie 26

W projekcie stolarka aluminiowa zewnętrzna oraz okna PCV występuje jako zabezpieczona roletami antywłamaniowymi. Prosimy o sprecyzowanie czy rolety są również przedmiotem przetargu. Jeżeli tak to proszę o dołożenie pozycji kosztorysowych wraz z obmiarem.

Odpowiedź 26

Uwzględniono w pozycji 117

Pytanie 27

W kosztorysie nie uwzględniono izolacji poziomej w postaci papy na ścianach z bloczków betonowych pod ścianami z pustaków ceramicznych czy chudziaka pod ściankami działowymi. Prosimy o dołożenie pozycji kosztorysowej wraz z obmiarem.

Odpowiedź 27

Uwzględniono w pozycji 118

Pytanie 28

Poz. 16 Ściany z pustaków gr. 25 cm. Wiersz 1 przedmiaru robót zawiera błędną ilość 46,06 m2 wg. nas jest 7,73x3x(2,60+3,50)/2 + (2,40+1,70) = 85,08m2. Prosimy o zwiększenie przedmiaru.

Odpowiedź 28

Skorygowano pozycję 16

Pytanie 29

Poz. 21 Belki i podciągi. Wiersz 3 obmiaru zawiera błędną ilość 1 winno być 3 szt. – poz. 1.3. prosimy o dokonanie korekty przedmiaru.

Odpowiedź 29

Uwzględniono w pozycji 21

Pytanie 30

Poz. 25 Wykonanie wieńcy. Wiersz 3 przedmiaru zawiera błędną ilość 0,94 m2 , wg nas jest (7,73*3+2,40)*0,25*0,25=1,60m3. Prosimy o dokonanie korekty przedmiaru.

Odpowiedź 30

Uwzględniono w pozycji 25

Pytanie 31

Poz. 40 Montaż gąsiorów. Prosimy o dokonanie korekty obmiaru winno być 17,42 + 27,38 (zgodnie z poz. 31) = 44,8 mb a jest 34,74 mb.

Odpowiedź 31

Uwzględniono w pozycji 40

Pytanie 32

Poz. 40 obróbki dachu. Prosimy o dokonanie korekty obmiaru gdyż nie uwzględniono obróbek przy kominach, brak również pasa podrynnowego oraz obróbki gzymsu.

Odpowiedź 32

Uwzględniono w pozycji 119

Pytanie 33

Poz. 64 Wykonanie tynków. W przedmiarze błędnie zminusowano tynki pod płytkami ściennymi oraz w ościeżach drzwi wewnętrznych. Licowanie ścian płytkami wg. poz. 69 przedmiaru robót jest na potowym i wyrównanym podłożu więc konieczne jest wykonanie tam tynku. Prosimy o dokonanie korekty przedmiaru o w. w elementy.

Odpowiedź 33

Uwzględniono w pozycji 64

Pytanie 34

Poz.79 Montaż wykładziny. Pod warstwą wykładziny konieczne jest ułożenie warstwy wylewki samopoziomującej gr. Min. 0,5 cm na zagruntowanej posadzce. Prosimy o dołożenie pozycji kosztorysowych wraz z przedmiarem.

Odpowiedź 34

Uwzględniono w pozycji 120

Pytanie 35

Poz. 93,94 Wykonanie elewacji z desek elewacyjnych. Prosimy o dołożenie pozycji dotyczącej malowania w. w elewacji.

Odpowiedź 35

Uwzględniono w pozycji 121

Pytanie 36

W opisie dotyczącym robót zewnętrznych mamy cokół z płytek klinkierowych w kolorze grafitowym, brak jednak takich pozycji w przedmiarze robót. Prosimy o zajęcie stanowiska czy element taki będzie występował na budynku na budynku, jeśli tak proszę o dołożenie pozycji kosztorysowych wraz z obmiarem.

Odpowiedź 36

Uwzględniono w pozycji 122