Wręczyca Wielka dnia 06.04.2009r.

Nr GK.3410-4/09

Zawiadomienie

dot.	postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wymianę wodomierzy głównych w gminie Wręczyca Wielka

Wymagane parametry techniczne i metrologiczne wodomierzy skrzydełkowych jednostrumieniowych suchobieżnych:

- pięcio-bębenkowe liczydło

- wzmocnione cztero-polowe sprzęgło magnetyczne eliminujące zerwanie oraz poślizg, dodatkowo zwiększające dokładności pomiaru poprzez utrzymanie wirnika w hydro-magnetycznym balansie,

- odporność na niskie temperatury do -10 stopni Celsjusza,

- gwarancja na 5 lat,

- wyposażenie we wskaźnik pola magnetycznego MF1,

- klasa metrologiczna B=H,	A=V.

WÓJT

Henryk Krawczyk