Wręczyca  Wielka, 14.10.2009

Gk.3410/11-2/09

WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE  SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: przetarg nieograniczony „Budowa budynku wielofunkcyjnego magazynowo-socjalnego na boisku sportowym we Wręczycy Wielkiej”. Nr ogłoszenia BZP 339606 z dnia 30.09.2009 r

Podstawa prawna  art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

Zapytanie

- W specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia punkt 5 „Oświadczenia i dokumenty, jakie muszą dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu”, podpunkt 8. Zamawiający wymaga minimum dwóch robót budowlanych zakończonych o wartości nie mniejszej niż 700 000 zł brutto dla zadania, natomiast w formularzu oferty (załącznik nr 2 do specyfikacji) w punkcie trzecim widnieje zapis o minimum trzech robotach budowlanych. Zwracamy się do Zamawiającego z wnioskiem o korektę rozbieżności.

Odp. Odpowiednie korekty zostały naniesione w zmianach do SIWZ  z dnia 07.10.2007 r

- W Opisie Technicznym do Projektu Budowlanego punkt 6 „Wykończenie obiektu” Projektant określa kolor blachodachówkę jako RAL 7016, natomiast na rysunku nr 4 „Przekrój A-A” Projektant określa kolor blachodachówkę jako RAL 6005. Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem, jaki kolor blachodachówki należy przyjąć w wycenie?

Odp. Do wyceny należy przyjąć blachodachówkę w kolorze RAL 7016

- W przedmiarze branży budowlanej w pozycji 71 nie zostało ujęte pomieszczenie nr 8. Zwracamy się do Zamawiającego z wnioskiem o korektę przedmiarów w pozycjach 71, 74 oraz 75.

Odp. Poprawiony przedmiar  branża  Roboty budowlane stanowi załącznik do wyjaśnień .

- W przedmiarze branży budowlanej w pozycji 66 zostały ujęte tylko drzwi do kabin w systemie ścianek laminowanych. Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem, w której pozycji należy ująć cenę za ścianki kabin w tym systemie?

Odp. Zgodnie z poprawionym  przedmiarem  branży  Roboty budowlane  stanowiącym  załącznik do wyjaśnień .

- W poz. 45 i 54 przedmiaru robót budowlanych „Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt z wełny mineralnej” brak grubości płyt. Jaką grubość płyt z wełny mineralnej należy przyjąć w/w pozycjach.

Odp. Wełnę mineralną o grubości 12 cm.

- Prosimy o informację z jakiego materiału mają być wykonane podokienniki wewnętrzne i zewnętrzne.

Odp. Podokienniki wewnętrzne np: Helopal Classic gr 2 cm kolor 95 , podokienniki  zewnętrzne np: Fenorm Helotop - blacha stalowa ocynkowana kolorystyka wg. koloru pokrycia dachowego

- Prosimy o podanie średnicy rur spustowych

Odp.  Do wyceny należy uwzględnić rury spustowe o średnicy 120 mm

- Na rys. 1 zaznaczone są ścianki systemowe w pomieszczeniach zespołów sanitarnych, natomiast w przedmiarze robót brak jest tych ścianek. Prosimy o informację czy ścianki należy ująć w ofercie jeżeli tak to prosimy o podanie ilości oraz pozycji w której należy je uwzględnić.

Odp. Ścianki należy uwzględnić w ofercie zgodnie z poprawionym  przedmiarem  branży  Roboty budowlane  stanowiącym  załącznik do wyjaśnień .

- W przedmiarze robót  23 P-07-C  „roboty budowlane” Pozycja 45 oraz 54 dotycząca izolacji cieplnej i przeciwdźwiękowej pionowe z płyt z wełny mineralnej  układanych na sucho. Obmiar wynosi 326,05 m2 oraz 357,19 m2. Natomiast w opisie technicznym przyjęto izolacje termiczne dachu  wełna mineralna Superrock 12 cm. Czy izolacja termiczna wynosi 1x12 cm czy 2 x 12 cm?

Odp. Proszę przyjąć 2 x 12 cm

- Proszę o zajęcie stanowiska w sprawie piłkochwytów na boisku we Wręczycy Wielkiej. W projekcie przebudowy boiska sportowego „bieżnia i chodnik” opis techniczny w temacie „piłkochwyty” przewiduje się zastosowanie rur stalowych  o średnicy 108 mm. Takie rozwiązanie wymaga atest producenta.  W rozwiązaniach systemowych ogrodzeń sportowych przewidywany jest słup o wym 80x80x3 mm. Maksymalny rozstaw słupów to 5,0m. Zmiana rozstawu na 6 m powoduje utratę atestu. Czy można przyjąć rozwiązanie systemowe o innych parametrach niż przewidywane  w specyfikacji?

Odp. Można dokonać zmiany na systemowe rozwiązanie pod warunkiem utrzymania projektowanej długości i wysokości  piłkochwytu.