SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DOTYCZĄCA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

O WARTOŚCI PONIŻEJ KWOT

OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH

NA PODST ART. 11 UST. 8 PZP

#### Przedmiot zamówienia : roboty budowlane

##### Przebudowa:

1/.Linii (wymiana) linii kablowych NN o i oświetlenia ulicznego oczyszczalni ścieków

2/.Przebudowa istniejącej słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV SO-7066

oczyszczalni ścieków (przebudowa rozdzielni i układu pomiarowego) -

- w msc. Wręczyca Mała

Spis treści

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

- Wzór „Formularz ofertowy”						załącznik nr 1

- Harmonogram robót						załącznik nr 2

- Wzór personel kierowniczy do zatrudnienia przy kontrakcie		załącznik nr 3

- Wzór formularz wykonawcy o zakresie robót

do wykonania przez podwykonawców				załącznik nr 4

5   Wzór umowy							załącznik nr 5

6   Przedmiar robót							załącznik nr 6

7   Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót			załącznik nr 7

Wręczyca Wielka marzec 2010r.

###### I. WYTYCZNE OGÓLNE

1. Informacja o przetargu

Zamawiający Gmina Wręczyca Wielka, z/s w  przy ulicy Sienkiewicza 1, 42-130 Wręczyca Wielka

(nazwa zamawiającego)

opublikowała ogłoszenie o zamówieniu na stronie portalu internetowego UZP w  Biuletynie Zamówień

Publicznych, nr ogłoszenia 57389-2010 z dnia 16.03.2010r. Postępowanie którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane w zakresie przebudowy linii kablowych NN i oświetlenia ulicznego oraz przebudowy istn. słupowej stacji transformatorowej ze stacji transf. 15/0,4kV SO-7066 (przebudowa rozdzielni NN i układu pomiarowego).

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(nazwa obiektu lub robót)

Zamawiający przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego w wysokości nie większej niż 50% wartości przedmiotowego zamówienia.

2. Opis przedmiotu zamówienia

1/. Przedmiot zamówienia opisany jest w Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych

pod nr: 45-23-22-00-4.

2/.Zakres realizacji zadania:

- Układanie kabli, montaż mostów rozłącznych, montaż uziomów, badania i pomiary

- Demontaż napowietrznych rozdzielnic szafowych, montaż napowietrznych rozdzielnic szafowych typu RS, montaż licznika dwutaryfowego energii elektrycznej, montaż baterii kondensatorów, montaż przekaźników

- Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

3/.Szczegółowy zakres robót określa załącznik nr6.

3. Termin wykonania zamówienia :

Termin realizacji zamówienia : cztery miesiące od daty podpisania umowy.

4. Finansowanie zamówienia

Zamówienie finansowane z budżetu gminy.

5. Wykonawcy

1/. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych (pzp).

2/. Wykonawcy ubiegający się o uzyskanie zamówienia dostarczą ofertę sporządzoną według załączonego wzoru wraz z wypełnionymi następującymi formularzami:

a/. informacje ogólne o wykonawcy – Formularz Nr 1,

b/.harmonogram robót – Formularz Nr2

c/.wzór personel kierowniczy do zatrudnienia przy kontrakcie – Formularz nr 3

d/.propozycje zlecenia elementów robót podwykonawcom– Formularz Nr 4,

3/.dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady

Ministrów z dnia 22 grudnia 2009r. (Dz.U. Nr 226 poz. 1817, § 1 ust.1) w formie oryginału lub

kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę wg następującej kolejności:

a/.aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert,

b/.aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

c/.aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

d/.kserokopię uprawnień budowlanych co najmniej jednej osoby do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych wraz z kserokopią zaświadczenia o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa osób wymienionych w Załączniku 3,

e/.Pełnomocnictwa (jeśli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik),

f/.Kosztorys ofertowy obejmujący wszystkie roboty niezbędne do realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia wg przedmiaru robót tj. załącznika nr 6.

4/. Oferty przedstawione przez dwa lub więcej podmiotów występujących wspólnie, będą musiały spełniać następujące wymagania:

Należy do oferty dołączyć dodatkowo umowę regulującą współpracę podmiotów wspólnie występujących tj. :

Umowę konsorcjum określającą :

- Cel gospodarczy,

- oferta będzie zawierać informacje i dokumenty wymienione w dz. I ust. 5 pkt. 3;

- oferta będzie podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich partnerów;

- solidarną odpowiedzialność każdego członka konsorcjum wobec zamawiającego za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

- jeden z partnerów konsorcjum zostanie ustanowiony jako pełnomocnik, upoważniony do reprezentowania wszystkich uczestników konsorcjum w postępowaniu albo reprezentowania wszystkich uczestników konsorcjum w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;

- wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia oraz upływu czasu gwarancji i rękojmi,

- zakaz zmian w umowie bez zgody zamawiającego.

Nie dopuszcza się składania umowy przedwstępnej konsorcjum lub umowy zawartej pod warunkiem zawieszającym

5/. Warunki wymagane od wykonawców

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełnić warunki określone wg dz. I. ust. 5 pkt. 1 - 3.

6/. Przy ocenie spełnienia warunków udziału o których mowa w dz. I ust. 5 pkt. 3d przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) wielkości stanowiące  o spełnieniu warunków będą zsumowane. Nie spełnienie powyższych wymagań spowoduje wykluczenie oferty konsorcjum. Doświadczenia podwykonawców oraz ich zasoby nie będą brane pod uwagę przy określaniu czy wykonawca spełnia warunki udziału.

6. Jedna oferta

Każdy wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę, sam lub jako partner w konsorcjum. Wykonawca, który przedkłada lub partycypuje w więcej niż jednej ofercie spowoduje, że wszystkie oferty z udziałem tego wykonawcy zostaną odrzucone.

7. Koszty udziału w przetargu.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem oferty.

8. Wizja lokalna terenu budowy

Zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, a także zdobył, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie wykonawca.

II. Dokumenty przetargowe

1. Zawartość dokumentów przetargowych

Zestaw materiałów przetargowych obejmuje:

1/.Specyfikację istotnych warunków zamówienia

2/.Wzór oferty

3/.Wzór umowy

4/.Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych

5/.Przedmiary robót

2. Wyjaśnienia treści materiałów przetargowych

Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego w sprawie wyjaśnień dotyczących dokumentów przetargowych. Zamawiający udzieli odpowiedzi - na wszystkie pytania wykonawcy, które otrzymał od wykonawców - nie później  niż na 2 dni przed terminem składania ofert tylko wtedy gdy wniosek o wyjaśnienie siwz wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca połowy dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie siwz wpłynie do zamawiającego po upływie tego terminu, to wówczas zamawiający może nie udzielić wyjaśnień lub pozostawia wniosek bez rozpatrzenia.

Odpowiedzi zamawiającego zostaną przesłane do wszystkich uczestników, którzy otrzymali dokumenty przetargowe wraz z treścią pytania, lecz bez identyfikacji jego źródła oraz zostaną udostępnione na stronie internetowej zamawiającego.

Osobą uprawnioną do udzielania informacji po stronie zamawiającego jest:

Jarosław Borecki		tel. 034 / 317 02 45; 	fax. 034 / 317 02 15

e-mail				jaroslawborecki@vp.pl

3. Poprawki dokonywane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

1/. Przed ostatecznym terminem składania ofert zamawiający może zmienić specyfikację istotnych warunków zamówienia, zgodnie z art. 38 ust. 4 Pzp.

2/. Dokonana zmiana stanie się częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będzie przesłana w formie pisemnej do wszystkich uczestników postępowania, którym przekazano materiały przetargowe. Zmiany do siwz zostaną zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego.

3/. W celu zapewnienia wykonawcom niezbędnego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuży w miarę potrzeby termin składania ofert, uwzględniając zapisy art. 38 ust. 6 Pzp.

III. Przygotowanie Ofert

1. Język ofert

1/.Wszystkie dokumenty dotyczące oferty powinny być sporządzone w języku polskim (art.9 ust.2 Pzp)

2/.Wszelkie wnioski, oświadczenia, zawiadomienia Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Dopuszcza się przekazywanie wniosków za pośrednictwem faksu. W tym przypadku, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania informacji. Wymaga się aby, wnioski przekazywane faksem były potwierdzane pisemnie.

2. Dokumenty składające się na Ofertę

Złożona przez wykonawcę oferta zawierać musi następujące dokumenty:

- Oferta sporządzona wg załączonego wzoru,

- Szczegółowy kosztorys ofertowy,

- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 44 Pzp (w treści oferty),

- Formularze i dokumenty dotyczące informacji o spełnieniu warunków udziału i kwalifikacjach,

- Dokumenty formalne wymagane wg dz. I ust. 5 pkt 2 i 3

3. Ceny ofertowe

1/. Umowa będzie zawarta na całość robót określonych w dz. I ust. 2 pkt. 3 na podstawie  wycenionego przedmiaru robót przedłożonego przez wykonawcę

2/.Ustala się wynagrodzenie kosztorysowe za wykonanie zamówienia.

3/. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszystkie pozycje robót opisanych w przedmiarach robót, dokumentacji projektowej oraz na podstawie wizji lokalnej w terenie. Pozycje, przy których nie zostaną podane ceny za ich wykonanie (nie wypełnione pozycje przedmiaru przez wykonawcę), nie będą dodatkowo opłacone po wykonaniu prac, gdyż zamawiający przyjmuje, że ich koszt został pokryty przez inne ceny podane w przedmiarze robót.

4/. W cenach jednostkowych i całkowitej cenie ofertowej przedkładanych przez wykonawcę będą zawarte wszelkie cła, podatki i inne należności płatne przez wykonawcę, według stanu prawnego na dzień wszczęcia postępowania.

5/. Cena całkowita i ceny jednostkowe podane przez wykonawcę nie będą podczas wykonywania umowy podlegały waloryzacji, stosownie do postanowień zawartych w treści umowy.

4. Waluty oferty

1/. Cena całkowita i ceny jednostkowe zostaną podane przez wykonawcę w całości w walucie polskiej.

2/. Zamawiający nie dopuszcza podawania cen ofertowych w innych walutach.

3/. Zamawiający może w trakcie oceny ofert wymagać od wykonawców, aby przedstawili (wyjaśnili) kalkulacje kwot zawartych w cenach jednostkowych.

5. Termin związania ofertą

1/. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu na składanie ofert. (art. 85 Pzp)

2/. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania z ofertą. Zamawiający może tylko jeden raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania z ofertą zwrócić się do wykonawców o wyrażenia zgody na przedłużenie w/w terminu na oznaczony okres, jednak nie dłużej niż na 60 dni.

Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

6. Oferty wariantowe i oferty częściowe

1/. Przedłożone oferty muszą być zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentach przetargowych

oraz w specyfikacjach technicznych.

2/.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Rozwiązania wariantowe nie będą rozpatrywane.

3/. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty częściowej.

IV. Forma i podpisanie oferty

1. Wykonawca przygotuje jeden komplet dokumentów, składający się na ofertę zgodnie z załączonym wzorem oferty wraz z załącznikami.

2. Oferta powinna być napisana na maszynie (komputerze) lub nieścieralnym atramentem oraz podpisana przez osobę lub osoby należycie upoważnione do jej podpisywania. Wszystkie stronice oferty, na których zostały dokonane poprawki powinny być parafowane przez osobę lub osoby podpisujące ofertę.

3. Oferta nie może zawierać zmian ani uzupełnień z wyjątkiem tych, które wynikają z instrukcji wydanych przez zamawiającego, lub które są konieczne do korekty błędów popełnionych przez wykonawcę. W tym przypadku dokonane korekty powinny być opatrzone datą oraz parafowane przez osobę lub osoby podpisujące ofertę.

V. Składanie ofert

1. Oznaczenie ofert

1/. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w następujący sposób:

Nazwa wykonawcy i jego adres :

„oferta w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę linii kablowych NN oczyszczalni ścieków”

nie otwierać przed 06.04.2010r. godz. 13:15.

2/. Oferta powinna zostać opakowana w taki sposób aby nie można było zapoznać się z jej treścią do czasu otwarcia ofert oraz posiadać swój identyfikator, w postaci pieczęci firmy.

2. Termin składania ofert

Oferty można składać w siedzibie zamawiającego (Urząd Gminy Wręczyca Wielka ul.Sienkiewicza 1, 42-130 Wręczyca Wielka pok. nr 2 lub przesyłać pocztą - nie później niż do dnia 06.04.2010r.  do godziny 13.oo

2. Zamawiający może przesunąć termin składania ofert ogłaszając zmianę zgodnie z dz. II ust.3 pkt.3. W tym przypadku wszelkie prawa i obowiązki zamawiającego i wykonawców, uprzednio odnoszące się do wcześniejszego terminu składania ofert, odnoszą się do nowego terminu składania ofert.

3. Oferty złożone po terminie

Oferty otrzymane przez zamawiającego po terminie składania ofert, określonym w dz. V ust. 2 pkt. 1, zostaną zwrócone wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

4.  Zmiana lub wycofanie ofert

1. Wykonawcy mogą zmienić lub wycofać swoje oferty za pomocą pisemnego zawiadomienia przekazanego przed terminem składania ofert określonym w dz. V ust. 2 pkt. 1.

2. Zawiadomienie o  zmianie lub wycofaniu oferty powinno być dostarczone zgodnie z postanowieniami dz. IV i dz. V ust. 1, a koperta powinna być dodatkowo oznaczona odpowiednio określeniami  „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

3. Żadna oferta nie może być zmieniona po terminie składania ofert.

VI. Otwarcie ofert i ich ocena

1. Otwarcie ofert

1/. Zamawiający dokona otwarcia ofert w dniu., w którym zgodnie z dz. V  ust. 2 pkt. 1. upływa termin ich złożenia, o godz. 13.oo. Otwarcie ofert jest jawne.

Otwarcie ofert odbędzie się dnia 06.04.2010 , o godz. 13.15 w Urzędzie Gminy Wręczyca Wielka, pok. nr 25.

2/. Oferty, dla których powiadomienie o wycofaniu zostało przedłożone zgodnie z dz. V ust. 4 pkt 1 nie zostaną otwarte i zostaną niezwłocznie zwrócone wykonawcy.

3/. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

4/. Nazwy i adresy wykonawców, informacje dotyczące ceny każdej oferty, wszelkie modyfikacje, terminy wykonania zamówienia oraz okresy gwarancji i warunki płatności, zostaną ogłoszone przez zamawiającego podczas otwarcia.

5/. Zamawiający sporządzi protokół z otwarcia ofert, zawierający informacje zgodnie z dz. VI ust. 1 pkt. 4 oraz art. 96 Pzp.

2. Jawność postępowania

1/. Informacje dotyczące przebiegu sprawdzania, wyjaśnienia, oceny oraz porównywania ofert, dotyczące wyboru oferenta nie zostaną ujawnione do momentu ogłoszenia nazwy wybranego wykonawcy (wyboru najkorzystniejszej oferty).

2/. Oferty wykonawców są jawne od chwili ich otwarcia. Nie będą ujawnione informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione.

3. Wyjaśnianie ofert i kontakty z zamawiającym

1/. Od czasu otwarcia ofert do czasu zawarcia umowy wykonawca może skontaktować się z zamawiającym, z zachowaniem zasady pisemności.

2/. Przy sprawdzaniu, ocenie i porównywaniu ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień, dotyczących treści złożonych ofert. Prośba o wyjaśnienie oraz odpowiedź powinny być składane z zachowaniem pisemności postępowania. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty.

4. Sprawdzenie oferty i określenie ich zgodności z wymaganiami

1/. Przed oceną ofert zamawiający sprawdzi formalną stronę uczestnictwa wykonawcy w postępowaniu i określi czy każda z ofert spełnia wymagane warunki określone w dz. I ust. 5 pkt. 3a-e, czy została ona prawidłowo podpisana oraz czy jest zgodna z wymaganiami przedstawionymi w materiałach przetargowych.

2/. Ofertę wykonawcy, który zostanie wykluczony z postępowania na podstawie art. 24. ust.1 i 2 Pzp uznaje się za odrzuconą.

3/. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

a/. jest niezgodna z ustawą;

b/. jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

c/. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

d/. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

e/. została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert;

f/. zawiera błędy w obliczeniu ceny;

g/. wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki dotyczącej oferty z siwz, nie powodującej istotnych zmian w treści oferty;

h/. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

5. Ocena i wybór najkorzystniejszej oferty

1/. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które odpowiadają wymaganiom, zgodnie z dz. VI ust. 4.

2/. Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany zostanie na podstawie następującego kryterium wyboru określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (art.91 Pzp):

- cena ----------------------- waga 100 %

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy który zaoferuje najniższą cenę.

Pozostałe oferty otrzymają ocenę wg formuły:

Cmin

C=--------   x 100%

Coferty

gdzie,

C	-	ilość punktów dla danej oferty,

Cmin	-	cena oferty najtańszej,

Coferty	-	cena danej oferty.

6. Zawiadomienie o wyborze oferty i podpisanie umowy

1/. Przed upływem okresu związania ofertą zamawiający niezwłocznie zawiadomi pisemnie wybranego wykonawcę, że jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, a także pozostałych oferentów o dokonanym wyborze.

2/. Zawiadomienie wykonawcy o wyborze jego oferty będzie jednocześnie zaproszeniem do zawarcia umowy.

3/. Umowa będzie podpisana przez zamawiającego i wybranego wykonawcę nie wcześniej niż po upływie 5 dni po otrzymaniu zawiadomienia o wyborze wykonawcy faksem lub po upływie 10 dni, jeżeli zawiadomienie o wyborze oferty zostało przekazane wykonawcom przesyłką listową, z wyłączeniem sytuacji gdy zostanie wniesione odwołanie przez któregokolwiek z pozostałych uczestników postępowania.

7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga od wybranego wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

VII. Formalności , jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty

1.Wykonawca, którego oferta została wybrana jest zobowiązany w terminie wyznaczonym w powiadomieniu o wyborze do podpisania 4 egzemplarzy umowy zgodnej z wzorem załączonym do siwz wraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym wskazującym zakres i koszty robót realizowane bezpośrednio przez wykonawcę, jak również zakres i koszty robót realizowane w podwykonawstwie.

2.Przed zawarciem umowy z podwykonawcą wykonawca jest zobowiązany przedłożyć zamawiającemu do akceptacji projekt tej umowy (art. 647 KC).

VIII. Istotne warunki umowy

1.Umowa o wykonanie zamówienia zostanie zawarta stosownie do przedstawionych niżej istotnych jej warunków :

1/.Wzór umowy

2/.Zgodnie z przedmiarem robót – załącznik 6.

IX. Środki ochrony prawnej

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany ustawą pzp.

W przedmiotowym postępowaniu odwołanie wnosi się w terminie i na zasadach określonych w art. 182 pzp.

WÓJT

Henryk Krawczyk

Wręczyca Wielka , dnia 11.03.2010r.

UMOWA WZÓR NR ......... / 10

zawarta w dniu               2010r. w  Wręczycy Wielkiej, pomiędzy:

Gminą Wręczyca Wielka – Urząd Gminy Wręczyca Wielka ulica Sienkiewicza 1,

42-130 Wręczyca Wielka, zwaną w dalszej części Umowy ZAMAWIAJĄCYM, w imieniu której działa :

Henryk Krawczyk – Wójt Gminy

a

Prezesem Zarządu  ..........................  reprezentowaną przez Pana ................., mająca siedzibę w ..............  przy ulicy ............., ..................., działającą na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego – Sąd Rejonowy w ................, .............. Wydział Gospodarczy, nr KRS ..................- zwaną w dalszej części Umowy WYKONAWCĄ,

w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu    31.03.2010r. w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie linii kablowych NN i oświetlenia ulicznego oraz przebudowy istn. słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV SO-7066 (przebudowa rozdzielni NN i układu pomiarowego) w msc. Wręczyca Mała,  została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1.Wykonawca zobowiązuje się do kompletnego wykonania na rzecz Zamawiającego robót budowlanych polegających na przebudowie linii kablowych NN i oświetlenia ulicznego oraz przebudowie istn. słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV SO-7066 (przebudowa rozdzielni NN i układu pomiarowego) wg zakresu robót określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2.Realizacja robót prowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz należytą starannością z zapewnieniem bezpieczeństwa, dobrej jakości i właściwej organizacji.

§ 2

Na przedmiot Umowy określony w § 1 składa się następujący zakres rzeczowy zgodny ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia: /przykład/

1.Przebudowa linii kablowych NN i oświetlenia ulicznego

2.Przebudowa istn. słupowej stacji transformatorowej ze stacji transf. 15/0,4kV SO-7066 (przebudowa rozdzielni NN i układu pomiarowego)

§ 3

Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy teren budowy w ciągu 3 dni po podpisaniu umowy.

§ 4

Termin rozpoczęcia robót po przekazaniu terenu budowy:				-04-2010.

Termin zakończenia robót: 				cztery miesiące od daty podpisania umowy

§ 5

- Zamawiający powierza funkcję inspektora nadzoru Panu ...................... posiadającemu uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, działającemu w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z poź. zm).

- Wykonawca ustanawia Kierownika robót w osobie : .............................

§ 6.

1.	Wynagrodzenie wykonawcy z tytułu należytego wykonania robót objętych niniejszą umową wraz z podatkiem VAT wynosi ........ (słownie: ................złotych). Kwota netto wynosi: ..........zł (słownie:  ..............................złote), podatek VAT

................................zł (słownie: ......................................... złote)

2.	Podstawę do określenia wyżej wymienionych cen stanowi  kosztorys robót ofertowych.

3.	Kwota określona w ust.1 stanowi wynagrodzenie kosztorysowe i zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zadania i nie może ulec zmianie bez względu na przyczyny

4.	Rozliczenia należności za roboty będą odbywały się po dokonaniu odbioru poszczególnych etapów robót. Ceny robót nie będą podlegały waloryzacji ze względu na inflację lub z jakiegokolwiek innego powodu.

5.	Bez uprzedniej zgody Zamawiającego wykonywane mogą być jedynie prace niezbędne ze względu na niebezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii.

- Kosztorysy na prace dodatkowe będą opracowywane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 15.07.1996. (MP z 9.08.1996. nr 48 poz. 461) w oparciu o następujące założenia:

- stawki robocizny, koszty ogólne, koszty zakupu i zysk, tak jak określone zostały w ofercie,

- ceny materiałów i ceny sprzętu zostaną przyjęte z "Informatorów SEKOCENBUD" (wartości średnie). Dla materiałów będą przyjmowane ceny z miesiaca w którym były zakupione, dla sprzętu będą przyjmowane ceny z miesiąca, w którym sprzęt był używany.

- podstawą do ustalania kosztorysowych nakładów rzeczowych będą odpowiednie KNR-y.

§ 7

- Odbiory częściowe i rozliczenie robót będzie następowało zgodnie z poniższym harmonogramem:

1/.Przebudowa linii kablowych i oświetlenia ulicznego

| Zakres rzeczowy | Termin odbioru | Kwota netto (zł) |
| --- | --- | --- |
| Razem |  |  |

2/.Przebudowa istniejącej stacji transformatorowej 15/0.4 kv (przebudow rozdzielni  NN i układu pomiarowego) w msc. Wręczyca Mała

| Zakres rzeczowy | Termin odbioru | Kwota netto (zł) |
| --- | --- | --- |
| Razem |  |  |

- Płatności będą dokonywane w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury i protokołu odbioru wykonanych w tym okresie robót.

- Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę końcową wystawioną na podstawie protokołu końcowego robót, płatną w terminie 21 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.

§ 8

Wykonawca jest zobowiązany do realizacji zadania będącego przedmiotem Umowy zgodnie z technologią wskazaną specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

§ 9

- Wykonawca  na własny koszt doprowadzi wodę i energię elektryczną na teren budowy, stosownie do potrzeb budowy.

- Wykonawca na własny koszt zamontuje liczniki zużycia wody i energii elektrycznej oraz będzie ponosił koszty zużycia wody i energii w okresie realizacji robót we własnym zakresie.

- Wykonawcę obciążają koszty utrzymania budowy oraz konserwacji urządzeń obiektów tymczasowych na  terenie budowy.

- Wykonawca zobowiązuje się strzec mienia wymienionego w protokole przekazania placu budowy, zabezpieczyć i oznakować roboty, dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji zadania oraz zapewnić warunki bezpieczeństwa.

- W trakcie  realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował w sposób zgodny z przepisami ochrony środowiska oraz przepisami o utrzymaniu porządku i czystości w gminach wszelkie urządzenia pomocnicze, zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru robót.

§ 10

1.Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy z materiałów własnych.

2.Na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do stosowanych materiałów: certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną.

§ 11

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać własnymi środkami pełny zakres rzeczowy robót.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców i przyjmuje wobec nich funkcję koordynacyjną.

- Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe:

1/.Informowania Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, w terminie 7 dni od stwierdzenia konieczności ich wykonania,

2/.Informowania Inspektora Nadzoru o terminie odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach:

- będzie zobowiązany do odkrycia robót na własny koszt i ryzyko celem umożliwienia ich sprawdzenia, a następnie przywrócenia robót do stanu pierwotnego,

- w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót - naprawienia ich lub doprowadzenia do stanu poprzedniego.

4.Wszystkie czynności określone w ust. 3 pkt. 2 wykonywane będą na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 12

- Strony postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy za wady przedmiotu Umowy zostanie rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji.

- Wykonawca udziela 24-miesięcznej gwarancji na wykonane roboty oraz zastosowane materiały.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu wypełnioną karte gwarancyjną w dniu odbioru robót.

- Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Okres rękojmi strony ustalają na 24 miesięcy od daty odbioru końcowego.

§ 13

1.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach :

1/.W przypadku niedotrzymania terminu zakończenia robót 0,05% za każdy dzień zwłoki,

2/.w przypadku nieusunięcia wad w wyznaczonym przez Zamawiającego  terminie – 0,05% za każdy dzień zwłoki,

3/.W przypadku rozwiązania umowy wskutek okoliczności za które odpowiada Wykonawca – 10%.

2.Kara umowna określona w ust. 1  pkt. 2 naliczona jest od wartości robót wykonanych wadliwie, a kary umowne określone w ust. 1 pkt. 1 i 3 od całkowitej wartości robót wraz z podatkiem VAT.

3.Zamawiający może pomniejszyć należności przysługujące Wykonawcy z tytułu wykonanych robót

o naliczone zgodnie z umową kary umowne bez konieczności uzyskania zgody Wykonawcy na

dokonane potrącenia.

4.Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na wypadek gdyby wysokość szkody przekroczyła wysokości zastrzeżonych kar umownych.

§ 14

- Odbiory częściowe oraz odbiory robót zanikających dokonywane będą przez Zamawiającego z udziałem Inspektora Nadzoru oraz na podstawie pisemnego zgłoszenia w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia. Komisyjny odbiór końcowy robót zorganizowany będzie przez Zamawiającego w terminie 14 dni od daty potwierdzenia gotowości wykonanych robót do odbioru przez Inspektora Nadzoru.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

1/.Jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

2/.Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodne z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od Umowy lub żądać wykonania przedmiotu Umowy po raz drugi.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru zostanie sporządzony pisemny protokół, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

- Strony ustalają, że odbiór końcowy przeprowadzony zostanie na podstawie ustalonego z Zamawiającym trybu roboczego po uprzednim przedłożeniu Protokołów odbiorów częściowych, zaktualizowanej dokumentacji powykonawczej, atestów dotyczących materiałów i urządzeń.

- Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór robót zakwestionowanych poprzednio jako wadliwych.

- Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie gwarancji, rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 15 niniejszej Umowy.

- Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem - aż do czasu usunięcia tych wad.

§ 15

- Wykonawca w imieniu swoim i Zamawiającego zapewni następujące ubezpieczenia pokrywające okres od daty rozpoczęcia do zakończenia robót:

1/.Ubezpieczenie od zniszczenia własności prywatnej osób trzecich spowodowanego przez Wykonawcę w wysokości nie mniejszej niż 100 000 zł  za jedno zdarzenie,

2/.Ubezpieczenie na wypadek śmierci lub kalectwa spowodowanego przez Wykonawcę w stosunku do osób upoważnionych do przebywania na placu budowy oraz w stosunku do osób które nie przebywają na placu budowy w wysokości kwoty 10 000zł za jedno zdarzenie,

3/.Ubezpieczenie od zniszczenia robót i materiałów podczas budowy w wysokości kwoty 10 000 zł  za jedno zdarzenie,

- Polisy oraz dokumenty ubezpieczeniowe powinny być przez Wykonawcę przedstawione do akceptacji Zamawiającemu przed datą rozpoczęcia podaną w umowie i następnie przedstawiane na każde żądanie Zamawiającego.

- Jeżeli Wykonawca nie przedstawi którychkolwiek z żądanych polis lub dokumentów ubezpieczeniowych, to Zamawiający może zawrzeć umowę ubezpieczeniową w celu ubezpieczenia o którym mowa w ust. 1, a koszty jakie poniósł opłacając składki ubezpieczeniowe będą podlegały potrąceniu z płatności należnych Wykonawcy, a jeżeli nie należą się żadne płatności, to Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu tych kosztów.

- Zmiany umownych warunków ubezpieczenia mogą być dokonane jedynie za zgodą Zamawiającego

- Obie strony będą przestrzegać warunków polis ubezpieczeniowych.

§  16

- Zmiana postanowień niniejszej Umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

- Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej Umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do Umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy.

§  17

- Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu Cywilnego Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy we wskazanych w ust. 2 przypadkach.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy:

1/.w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy; odstąpienie od Umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

2/.W razie upadłości lub rozwiązania firmy Wykonawcy,

3/.Gdy zostanie dokonane  zajęcie majątku Wykonawcy,

4/.Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych powodów lub nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

5/.Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 1 miesiąc.

- Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Zawiadomienie powinno być przekazane Wykonawcy co najmniej 14 dni przed terminem odstąpienia.

- W wypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

1/.W terminie siedmiu dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia.

2/.Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej strony, która odstąpiła od Umowy. Koszt zabezpieczenia w przypadku określonym w ust. 2 pkt. 1 ponosi Zamawiający, zaś w pozostałych przypadkach Wykonawca.

3/.Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą Umową.

- Wykonawca zgłosi do dokonania odbioru przez Zamawiającego roboty przerwane oraz roboty zabezpieczające, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn, określonych w ust. 2 pkt. 1 oraz niezwłocznie, a najpóźniej  w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

- Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, określonych w ust. 2 pkt.1, obowiązany jest do:

1/.dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

2/.odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń określonych w ust. 4 pkt. 3,

3/.przejęcia od Wykonawcy pod własny dozór terenu budowy.

§  18

- W razie sporu na tle wykonania Umowy Wykonawca jest zobowiązany przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.

- Reklamacje wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiającego.

- Zamawiający ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez Wykonawcę roszczenia w terminie 21 dni od daty zgłoszenia roszczenia.

- W razie odmowy przez Zamawiającego uznania roszczenia Wykonawcy, względnie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie, o którym mowa w ust. 3, Wykonawca uprawniony jest do wystąpienia na drogę sądową.

- Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej Umowy jest właściwy dla Zamawiającego Sąd Powszechny.

§  19

W sprawach nieregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz Kodeksu Cywilnego

§  20

Umowę niniejszą sporządza się w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym trzy egzemplarze dla Zamawiającego, a jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:	WYKONAWCA:

...........................................	...........................................

...........................................	...........................................

załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

1.Dane dotyczące zamawiającego

Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego:

..........................................................................................

2.Dane dotyczące wykonawcy

Nazwa...............................................................................

Siedziba.............................................................................

Nr  telefonu/faksu..............................................................

NIP....................................................................................

REGON.............................................................................

3.Przedmiot zamówienia:

Przebudowa linii kablowych NN i oświetlenia ulicznego oraz przebudowa istniejącej słupowej stacji

transformatorowej 15/0,4kV SO-7066 (przebudowa rozdzielni NN i układu pomiarowego).

4.Zobowiązanie wykonawcy :

Po zapoznaniu się z warunkami przetargu, zobowiązuję się wykonać wyżej opisany

przedmiot zamówienia za kwotę:   ..........................     brutto.

Słownie :  .......................................................................................................................

5.Oświadczam, że zgodnie z wymogami art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej ustawą):

1).Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

2).Posiadam wiedzę i doświadczenie,

3).Dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

### 4).Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4).Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

6.Zobowiązuje się  wykonać oferowany przedmiot zamówienia w

terminie:...........................................................................................

7.Udzielam 24 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia od daty odbioru końcowego robót.

8.Akceptuje formę i termin płatności : przelew w terminie 21 dni po wykonaniu robót i otrzymaniu przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

9.Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

............................................................................

(imię i nazwisko)

podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy

Załącznik 2

# HARMONOGRAM ROBÓT

| Lp | Wyszczególnienie zakresu rzeczowego wg rodzaju robót do wykonania | Jednostki i ilości elementów robót do wykonania |  | Okres finansowania i realizacji inwestycji [zł] |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Jednostka | ilość | 05.2010 | 06.2010 | 07.2010 | 08.2010 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

....................................................

/PODPIS I PIECZĘĆ/

Załącznik 3

## OŚWIADCZENIE

Nazwa wykonawcy ...................................................................

Siedziba ......................................................................................

Regon ..........................................................................................  NIP ........................................

Telefon ......................................................................................... Fax ........................................

Oświadczam, że w realizacji zamówienia na :

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Roboty określone w kosztorysie ofertowym od pozycji nr .............  do pozycji nr ....................

zamierzam / nie zamierzam* powierzyć podwykonawcy

.......................................................................................................................................................

/nazwa i adres podwykonawcy/

Podwykonawca posiada :

1.Zarejestrowana działalność gospodarczą w zakresie objętym zleconemu zakresowi robót,

2.Posiada niezbędne do wykonania określonych robót, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

Oświadczam, że ponoszę wszelką odpowiedzialność za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy i jego pracowników.

.................................. data ..........................

.........................................

/podpis i pieczęć/

* niewłaściwe skreślić

Załącznik nr 3

## OŚWIADCZENIE

Nazwa wykonawcy ...................................................................

Siedziba ......................................................................................

Regon ..........................................................................................  NIP ........................................

Telefon ......................................................................................... Fax ........................................

Wykaz pracowników z uprawnieniami budowlanymi upoważniającymi do pełnienia samodzielnej funkcji kierownika budowy, robót, którzy będą wykonywać lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia :

| Lp | Imię i nazwisko | stanowisko | Rodzaj/numer uprawnień budowlanych |
| --- | --- | --- | --- |

............................................ dnia ...................