Załącznik 6

|  |  | PRZEDMIAR ROBÓT |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Wymiana zestawów wodomierzowych – Roboty montażowe – CPV 45231300-8 |
| Lp. | Indeks | Nazwa | Jednostka miary | Obmiar |
| 1 | KNR-W 4-02 0144-07 | Demontaż wodomierza skrzydełkowego o śr. 25 mm | szt | 26 |
| 2 | KNR-W 2-15 01-40-03 | Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 25 mm | szt | 26 |
| 3 | KNR-W 4-02 0144-06 | Demontaż wodomierza skrzydełkowego o śr.15mm | szt | 60 |
| 4 | KNR-W 2-15 0140-01 | Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 15 mm | szt | 60 |
| 5 | KNR-W 4-02 0144-06 | Demontaż wodomierza skrzydełkowego o śr. 20 mm | szt | 1100 |
| 6 | KNR-W 2-15 0140-02 | Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 20 mm | szt | 1100 |
| 2. Montaż zestawów pomiarowych – Roboty montażowe – CPV 45231300-8 |
| 7 | KNR-W 2-15 0140-02 | Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 20 mm | szt | 100 |
| 8 | KNR 2-15 0112-04 | Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr. nom. 20 mm – zawór przelotowy | szt | 100 |
| 9 | KNR 2-15 0112-04 | Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr. nom. 20 mm – zawór przelotowy ze spustem | szt | 100 |
| 10 | KNR-W 2-15 0140-02 | Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 15 mm | szt | 17 |
| 11 | KNR 2-15 0112-04 | Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr. nom. 15 mm – zawór przelotowy | szt | 17 |
| 12 | KNR 2-15 0112-04 | Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr. nom. 15 mm – zawór przelotowy ze spustem | szt | 17 |