Wręczyca Wielka 17.06.2010 r.

SZ.341-6/2/2010

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Zamłynie i Piła Pierwsza w Gminie Wręczyca Wielka”. BZP 146761-210

Niniejszym informujemy Państwa, iż na przedmiotowe postępowanie przetargowe wpłynęły następujące zapytania, na które obowiązują następujące odpowiedzi:

Pytanie nr 1:

Zgodnie z zapisami SIWZ pkt. 16 ppkt 3.1.e do oferty należy dołączyć szczegółowy kosztorys ofertowy zgodnie z przedmiarem robót. Zamawiający zamieścił na stronie internetowej przedmiary robót dla kanalizacji sanitarnej i robót elektrycznych z uwagą, że koszt prac związanych z robotami elektrycznymi należy wliczyć w pozycje 269, 270, 271, 272. Czy w związku z powyższym do oferty należy dołączyć szczegółowy kosztorys robót elektrycznych.

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający zażąda tego kosztorysu po wyborze oferty po podpisaniu umowy tylko od jednego Wykonawcy.

Pytanie nr 2:

Proszę o podanie właściwych przewodu łączącego złącze pomiarowe z rozdzielnicą i jego obmiarów (przepompownia P1, P2, P3, P4), ponieważ występują rozbieżności pomiędzy schematem a kosztorysem.

Odpowiedź:

Kosztorysant wprowadził zmiany w przedmiarach i zamieściliśmy nowy przedmiar na swojej stronie.

Pytanie nr 3:

Proszę o podanie dokładniejszej specyfikacji rozdzielnicy Rk pompowni P2 i P4 wraz z poprawą parametrów wyłącznika różnicowo-prądowego, gdyż podane takie jak w kosztorysie nie występują.

Odpowiedź:

Kosztorysant wprowadził zmiany w przedmiarach i zamieściliśmy nowy przedmiar na swojej stronie.

Pytanie nr  4

W rozdzielnicach P2 i P4 są rozbieżności pomiędzy przekrojami przewodów wyprowadzanymi z rozdzielni gł. „SZR”: w kosztorysie YKY 5x2,5 mm2 na schemacie 5x10 mm2 oraz 5x16 mm2.

Odpowiedź:

Kosztorysant wprowadził zmiany w przedmiarach i zamieściliśmy nowy przedmiar na swojej stronie.

Z poważaniem ……………………………