Zamawiający

Gmina Wręczyca Wielka

ul. Sienkiewicza 1

42-130 Wręczyca Wielka.

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759)

Przedmiot zamówienia: Usunięcie awarii na sieci wodociągowej oraz odtworzenie nawierzchni dróg i chodników po awariach wodociągowych na terenie Gminy Wręczyca Wielka, a w szczególności:

- podjęcie działań w kierunku usunięcia awarii wodociągowej w ciągu 1 godziny,

- usunięcie awarii wodociągowej w ciągu 12 godzin od chwili zgłoszenia,

- wymiana uszkodzonych zasuw, hydrantów, zdrojów ulicznych

- odłączenie (na wniosek Wójta Gminy) odbiorców zalegających z opłatami za wodę,

- wykonywanie innych prac zleconych na rzecz Gminy Wręczyca Wielka związanych z przedmiotem zamówienia

Koszt materiałów zużytych do wykonania ww. prac ponosi Zamawiający.

Termin wykonania zamówienia: 31.12.2011 r.

Przedmiot zamówienia określają:

- nazwa i kod CPV:

45232100 - 3    Roboty pomocnicze w zakresie  wodociągów

65100000 - 4    Usługi przesyłu wody i podobne

90480000 - 5    Usługi gospodarki ściekowej

Z A T W I E R D Z A M

## INFORMACJE OGÓLNE

- Wykonawca powinien zapoznać się ze wszystkimi rozdziałami składającymi się na Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, w skrócie SIWZ.

- Załączniki do rozdziału I powinny zostać wypełnione przez wykonawcę bez wyjątku                   i ściśle według warunków i postanowień zawartych w SIWZ bez dokonywania w nich zmian przez wykonawcę.

- Wykonawca może złożyć jedną ofertę.

- Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Zaleca się, aby wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne                  do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.

- Wykonawca musi dysponować bazą sprzętową w odległości 20 km licząc od siedziby Zamawiającego, którym jest budynek Urzędu Gminy

ROZDZIAŁ I

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCY

Zamawiający:

Gmina Wręczyca Wielka

ul. Sienkiewicza 1

42-130 Wręczyca Wielka.

Ogłasza przetarg nieograniczony pt: Usunięcie awarii na sieci wodociągowej oraz odtworzenie nawierzchni dróg i chodników po awariach wodociągowych na terenie Gminy Wręczyca Wielka

Przedmiot zamówienia: Usunięcie awarii na sieci wodociągowej oraz odtworzenie nawierzchni dróg i chodników po awariach wodociągowych na terenie Gminy Wręczyca Wielka, a w szczególności:

- podjęcie działań w kierunku usunięcia awarii wodociągowej w ciągu 1 godziny,

- usunięcie awarii wodociągowej w ciągu 12 godzin od chwili zgłoszenia,

- wymiana uszkodzonych zasuw, hydrantów, zdrojów ulicznych

- odłączenie (na wniosek Wójta Gminy) odbiorców zalegających z opłatami za wodę,

- wykonywanie innych prac zleconych na rzecz Gminy Wręczyca Wielka związanych z przedmiotem zamówienia

Koszt materiałów zużytych do wykonania ww. prac ponosi Zamawiający.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

- Oferta powinna być sporządzona zgodnie z treścią Formularza Ofertowego, stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszej SIWZ.

- Do oferty powinny być załączone wszystkie dokumenty (w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę), wymagane

odpowiednimi postanowieniami części III Instrukcji dla wykonawcy.

- Oferta powinna być sporządzona na piśmie w języku polskim.

- Oferta musi być złożona w formie pisemnej, napisana na maszynie lub  komputerze.

- Oferta powinna być zgodna z treścią SIWZ oraz zasadami ustawy Prawo zamówień publicznych – w dalszej części SIWZ zwanej ustawą.

- Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane, parafowane przez osobę podpisującą ofertę oraz spięte lub zszyte w sposób uniemożliwiający wysunięcie się którejkolwiek z kartek.

- Każda strona oferty powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do podpisywania oferty.

- Formularz oferty wraz z załącznikami i dokumentami sporządzonymi przez Wykonawcę powinien być podpisany przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy.

- Wszystkie miejsca, w których wykonawca naniósł poprawki, winny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

- Wykonawca powinien zamieścić ofertę w wewnętrznej i zewnętrznej kopercie.

Koperta zewnętrzna będzie zaadresowana na adres Zamawiającego, podany na wstępie. Na kopercie zewnętrznej należy umieścić w widocznym miejscu i czytelnym drukiem napis: Gmina Wręczyca Wielka – Przetarg nieograniczony na usunięcie awarii na sieci wodociągowej oraz odtworzenie nawierzchni dróg i chodników po awariach wodociągowych na terenie Gminy Wręczyca Wielka.

Poza oznaczeniami podanymi wyżej, koperta wewnętrzna będzie posiadać nazwę i adres wykonawcy, aby można było odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia jej opóźnienia.

- Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed upływem terminu do składania ofert.

- Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu zostanie przygotowane, opieczętowane i oznaczone zgodnie z postanowieniami. Wewnętrzna

i zewnętrzna koperta będzie dodatkowo oznaczona „ZMIANY” lub „WYCOFANIE”.

- Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu do składania ofert.

- Zamawiający informuje, że jeżeli wykonawca nie zastrzeże (na podstawie art. 96 ust. 4 ustawy), które z informacji zawartych w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji) i nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania, będzie zobowiązany zgodnie z art. 86 ust. 4 ustawy traktować jako jawną całą ofertę. Zastrzeżenie należy złożyć w pkt H Formularza Ofertowego.

17. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

# II. OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBÓW DOKONYWANIA OCENY

# WARUNKÓW WYMAGANYCH OD WYKONAWCÓW

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy złożą ofertę zgodną                   z SIWZ.

- Zamawiający dokona wyboru oferty spośród ofert ważnych.

- Wykonawca  spełniać musi następujące warunki:

WARUNEK A-  spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy,

W tym zakresie Zamawiający wymaga, aby wykonawcy:

Złożyli oświadczenie, że spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy, to jest:

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

warunek będzie spełnione, jeżeli wykaże opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej o wartości co najmniej 50 000.00 zł.

WARUNEK B- nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej "ustawą", to jest:

- posiadają uprawnienia do wykonywania robót będących przedmiotem zamówienia,

warunek będzie spełniony, jeżeli z aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, załączonego do oferty                     i wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, będzie wynikał przedmiot działalności firmy, odpowiadający przedmiotowi zamówienia,

- Oferta powinna być złożona w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego jako termin składania ofert.

## III. OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ NIŻEJ WYMIENIONE DOKUMENTY.

A. Oferta musi zawierać:

1. Oświadczenie wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie               art. 24 ust. 1 ustawy – złożone na formularzu ofertowym w punkcie E.

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ustawy pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych, z uwagi na brak określonego dokumentu, dyspozycję wypełnia wyżej wskazane oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia;

3.Oświadczenie wykonawcy, że spełnia warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy – złożone na formularzu ofertowym w punkcie D.

4. Formularz ofertowy z cenami wykonawcy – załącznik nr 1.

5. Pełnomocnictwo do występowania w imieniu wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań – w przypadku wykonawców występujących wspólnie..

Oferta uczestników konsorcjum musi zawierać wskazanie pełnomocnika do reprezentowania członków konsorcjum w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania                 w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Uwaga! treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.

6. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy (według wzoru określonego w załączniku nr 6 do SIWZ) podpisują wszyscy członkowie konsorcjum lub Pełnomocnik w imieniu całego konsorcjum, a oświadczenie                 o wykluczeniu z postępowania zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy (według wzoru określonego w załączniku nr 6 do SIWZ) podpisuje odrębnie każdy z Wykonawców.

7. Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach okresowych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia do oferty załączyć należy oświadczenie tego podmiotu o braku podstaw do wykluczenia – zał. nr 6.

8. Informacje dla Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedstawiają wyżej wymienione dokumenty z uwzględnieniem przepisów Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zmawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane ( Dz. U. Nr 226 poz. 1817).

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

- Wszystkie kserokopie i odpisy dokumentów wymaganych, wymienionych w punkcie poprzednim, muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania.

Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub w kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

- Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych w SIWZ oświadczeń lub dokumentów lub, którzy nie złożyli pełnomocnictw albo złożyli dokumenty lub oświadczenia zawierające błędy lub, którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania, zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy.

# IV. TERMIN WYKONANIA UMOWY

Zamówienie należy zrealizować w terminach:

- od dnia podpisania umowy do dnia 31.12. 2011 r.

V. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT

Kryterium wyboru najlepszej oferty - 100% cena.

Sposób oceny ofert:

Cena – C – 100%

C =    W  x  100

K

W – suma kwot z oferty najtańszej

K – suma kwot z oferty badanej

W pierwszej kolejności ocenie będzie podlegało spełnienie warunków formalnych wymaganych w pkt. II siwz. .

W odniesieniu do wykonawców, którzy spełnili postawione warunki zamawiający dokona oceny ich ofert zgodnie kryteriami oceny przedstawionymi w V.

VI. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

W postępowaniu przewidziane jest wynagrodzenie kosztorysowe.

Zamawiający nie przewiduje dokonania rozliczeń z Wykonawcami w walutach obcych.

VII. OPIS ODPOWIEDNICH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

- Oferta powinna obejmować całość zamówienia.

- Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.

- Rozliczenia między wykonawcą a zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich.

VIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć  w  pokoju nr 2 Urzędu Gminy we Wręczycy Wielkiej nie później niż do  dnia  26.01.2011 r. do godz. 1000.

2. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym wyżej zostaną zwrócone wykonawcom nie otwarte.

IX. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ SIWZ

Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1) Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie.

2). Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął

po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

Terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 1 nie wpływa na przedłużenie terminu składania ofert.

3) Zamawiający niezwłocznie prześle treść zapytań oraz udzieli wyjaśnień wszystkim wykonawcom, którym doręczono specyfikację, bez ujawnienia źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej tj. www.bip.wreczyca-wielka.akcessnet.net gdzie jest udostępniona specyfikacja.

4) Przed upływem terminu składania ofert, zamawiający może zmienić treść specyfikacji.

Dokonaną zmianę w formie uzupełnienia zamawiający zamieści na stronie internetowej (www.bip.wreczyca-wielka.akcessnet.net) i staną się one integralną częścią specyfikacji.

X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Okres związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XI. MIEJSCE, TERMIN OTWARCIA I OCENY OFERT

- Zamawiający otworzy koperty z ofertami w dniu 26.01.2011 r. o godz. 1010 w pokoju                nr 10 w siedzibie Urzędu Gminy we Wręczycy Wielkiej.

- Wykonawcy będą mogli być obecni przy otwieraniu ofert.

- W przypadku, gdy wykonawca nie uczestniczył w otwieraniu ofert może wystąpić z    wnioskiem do Zamawiającego o przesłanie informacji zawierającej nazwy i adresy  wykonawców oraz cenę ofertową.

- Podczas niejawnego badania ofert Zamawiający dokona ich sprawdzenia pod kątem spełnienia warunków wynikających ze SIWZ i zasad ustawy Prawo zamówień  publicznych.

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

- Zamawiający przyzna zamówienie wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych, SIWZ i zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.

- Zamawiający powiadomi o wyniku przetargu zamieszczając ogłoszenie o wyborze oferty w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie, na stronie internetowej Urzędu Gminy we Wręczycy Wielkiej oraz przesyłając powyższe zawiadomienie wszystkim wykonawcom.

XIII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

1. Zamawiający wymaga, aby wszelkie pisma związane z postępowaniem były kierowane wyłącznie na adres Zamawiającego:

Gmina Wręczyca Wielka

ul. Sienkiewicza 1

42-130 Wręczyca Wielka

tel. 34/ 3170034, faks 34/ 3170215

2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje oraz dokumenty przekazywane za pomocą faksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

3. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują dokumenty lub informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

XIV. PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJĄCEGO

Osobą upoważnioną do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami jest:

Kornelia Chyra, Waldemar Sołtysiak – Referat Gospodarki Komunalnej ( tel. 34 / 3170034 );

XV. WADIUM

W postępowaniu nie jest wymagane wadium.

XIV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.

2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.

3. W przypadku gdyby wyłoniona w prowadzonym postępowaniu oferta została złożona przez dwóch lub więcej wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający może zażądać umowy regulującej współpracę tych podmiotów przed przystąpieniem do podpisania umowy o zamówienie publiczne.

XVI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

W toku postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej opisane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 179-198).

ROZDZIAŁ II

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa i kod CPV: nazwa i kod CPV:

45232100 - 3    Roboty pomocnicze w zakresie  wodociągów

65100000 - 4    Usługi przesyłu wody i podobne

90480000 - 5    Usługi gospodarki ściekowej

Przedmiot zamówieni obejmuje:

1. Usunięcie awarii na sieci wodociągowej oraz odtworzenie nawierzchni dróg                           i chodników po awariach wodociągowych na terenie Gminy Wręczyca Wielka,                       a w szczególności:

- podjęcie działań w kierunku usunięcia awarii wodociągowej w ciągu 1 godziny,

- usunięcie awarii wodociągowej w ciągu 12 godzin od chwili zgłoszenia,

- wymiana uszkodzonych zasuw, hydrantów, zdrojów ulicznych

- odłączenie (na wniosek Wójta Gminy) odbiorców zalegających z opłatami za wodę,

- wykonywanie innych prac zleconych na rzecz Gminy Wręczyca Wielka

Koszt materiałów zużytych do wykonania ww. prac ponosi Zamawiający

Opis prac:

- Wykop 1 m3 gruntu z wywozem do 5 km i wymianą gruntu na nowy oraz wymianą przyłącza wodnego

- Wykop 1 m3 gruntu z wywozem do 5 km i wymianą gruntu na nowy oraz wymianą przyłącza wodnego z odtworzenie 1 m2  nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm i 8 cm

- Wykop 1 m3 gruntu z wywozem do 5 km i wymianą gruntu na nowy oraz wymianą przyłącza wodnego z odtworzenie 1 m2  nawierzchni asfaltobetonowej

- Wykop 1 m3 gruntu z wywozem do 5 km i wymianą gruntu na nowy oraz wymianą przyłącza wodnego z odtworzenie 1 m2  nawierzchni żużlowej

- Wykop 1 m3 gruntu z wywozem do 5 km i wymianą gruntu na nowy oraz wymianą armatury przy awarii sieci wodociąg

- Wykop 1 m3 gruntu z wywozem do 5 km i wymianą gruntu na nowy oraz wymianą armatury przy awarii sieci wodociągowej z odtworzenie 1 m2  nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm i 8 cm

- Wykop 1 m3 gruntu z wywozem do 5 km i wymianą gruntu na nowy oraz wymianą armatury przy awarii sieci wodociągowej z odtworzenie 1 m2  nawierzchni asfaltobetonowej

- Wykop 1 m3 gruntu z wywozem do 5 km i wymianą gruntu na nowy oraz wymianą armatury przy awarii sieci wodociągowej z odtworzenie 1 m2  nawierzchni żużlowej

Okres gwarancji na wykonane roboty wynosi 12 miesiące. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wad w okresie gwarancji w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wady przez zamawiającego.

ROZDZIAŁ III

###### ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

1.  Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupelniających.

2. Wszystkie pozostałe istotne warunki umowy zostały określone w rozdziale II SIWZ.

4. Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.

5. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania innych zmian umowy, pod warunkiem, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a zrealizowanie założonego pierwotnie celu umowy byłoby bez tych zmian niemożliwe lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.

Warunki obmiaru, wykonania i odbioru robót – zgodnie z wymogami Ustawy Prawo budowlane, Polskimi Normami i opisem technologicznym przedstawionym w kodach pozycji przedmiaru zgodnie z KNR-ami.

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW SIWZ:

1.Formularz ofertowy - załącznik nr 1.

2. Wzór umowy – załącznik nr 2.

3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust.1 pkt 1-                                                                   załącznik nr 3.

4. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 22 ust.1 pkt 4 – załącznik nr 4.

Załącznik nr 1

FORMULARZ  OFERTOWY

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Wręczyca Wielka

ul.Sienkiewicza 1

42-130 Wręczyca Wielka

tel.34/3170034; fax 34/3170215

WYKONAWCA:

................................................................................................................................

/nazwa wykonawcy/

................................................................................................................................

/adres/

................................................................................................................................

/telefon ; fax /

................................................................................................................................

/osoba upoważniona do kontaktów/

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym pt:

Usunięcie awarii na sieci wodociągowej oraz odtworzenie nawierzchni dróg i chodników po awariach wodociągowych na terenie Gminy Wręczyca Wielka.

A. Oferujemy wykonanie usług objętych ogłoszeniem zgodnie z wymogami zawartymi w siwz

- Wykop 1 m3 gruntu z wywozem do 5 km i wymianą gruntu na nowy oraz wymianą przyłącza wodnego

# Cena brutto: .................................................................................................................................

# słownie: .......................................................................................................................................

# w  tym Vat: ……………………………………………………………………………………..

# słownie: ………………………………………………………………………………………...

- Wykop 1 m3 gruntu z wywozem do 5 km i wymianą gruntu na nowy oraz wymianą przyłącza wodnego z odtworzenie 1 m2  nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm i 8 cm

# Cena brutto: .................................................................................................................................

# słownie: .......................................................................................................................................

# w  tym Vat: ……………………………………………………………………………………..

# słownie: ………………………………………………………………………………………...

- Wykop 1 m3 gruntu z wywozem do 5 km i wymianą gruntu na nowy oraz wymianą przyłącza wodnego z odtworzenie 1 m2  nawierzchni asfaltobetonowej

# Cena brutto: .................................................................................................................................

# słownie: .......................................................................................................................................

# w  tym Vat: ……………………………………………………………………………………..

# słownie: ………………………………………………………………………………………...

- Wykop 1 m3 gruntu z wywozem do 5 km i wymianą gruntu na nowy oraz wymianą przyłącza wodnego z odtworzenie 1 m2  nawierzchni żużlowej

# Cena brutto: .................................................................................................................................

# słownie: .......................................................................................................................................

# w  tym Vat: ……………………………………………………………………………………..

# słownie: ………………………………………………………………………………………...

- Wykop 1 m3 gruntu z wywozem do 5 km i wymianą gruntu na nowy oraz wymianą armatury przy awarii sieci wodociągowej

# Cena brutto: .................................................................................................................................

# słownie: .......................................................................................................................................

# w  tym Vat: ……………………………………………………………………………………..

# słownie: ………………………………………………………………………………………...

- Wykop 1 m3 gruntu z wywozem do 5 km i wymianą gruntu na nowy oraz wymianą armatury przy awarii sieci wodociągowej z odtworzenie 1 m2  nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm i 8 cm

# Cena brutto: .................................................................................................................................

# słownie: .......................................................................................................................................

# w  tym Vat: ……………………………………………………………………………………..

słownie: ………………………………………………………………………………………...

- Wykop 1 m3 gruntu z wywozem do 5 km i wymianą gruntu na nowy oraz wymianą armatury przy awarii sieci wodociągowej z odtworzenie 1 m2  nawierzchni asfaltobetonowej

# Cena brutto: .................................................................................................................................

# słownie: .......................................................................................................................................

# w  tym Vat: ……………………………………………………………………………………..

słownie: ………………………………………………………………………………………...

- Wykop 1 m3 gruntu z wywozem do 5 km i wymianą gruntu na nowy oraz wymianą armatury przy awarii sieci wodociągowej z odtworzenie 1 m2  nawierzchni żużlowej

# Cena brutto: .................................................................................................................................

# słownie: .......................................................................................................................................

# w  tym Vat: ……………………………………………………………………………………..

słownie: ………………………………………………………………………………………...

- Informujemy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia/dokumentami przetargowymi. Do Specyfikacji/dokumentów przetargowych nie zgłaszamy zastrzeżeń oraz, że uzyskaliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty.

- Usługę objęta przetargiem zamierzamy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, polskimi normami.

- Oświadczamy, że spełniamy/nie spełniamy ٭ warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy  z dnia 29  stycznia 2004 r ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2004 r Nr 19, poz. 177.);

٭ niepotrzebne skreślić

- Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;

- Dysponujemy bazą sprzętową w odległości 20 km licząc od siedziby Zamawiającego, którym jest budynek Urzędu Gminy

- Zamówienie objęte przetargiem zamierzamy wykonać sami. ٭

- Następującą część zamówienia zamierzamy zlecić podwykonawcom ٭

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

٭ niepotrzebne skreślić

- Zastrzegam, że oferta od strony nr ........... do strony nr .......... nie może być udostępniona innym uczestnikom postępowania gdyż informacje tam zawarte stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Dz. U. Nr 47 poz. 211 z 1993 roku z późń. zm.).

- Zobowiązujemy się zrealizować zamówienie od dnia podpisania do dnia 31.12.2011 r.

- Udzielamy gwarancji na jakość wykonanych robót na okres 12 miesiące od daty ostatecznego odbioru.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą zgodnie z Cz. X Instrukcji dla wykonawcy, oraz że zapoznaliśmy się z projektem umowy i go akceptujemy a w przypadku wygrania przetargu zobowiązujemy się do zawarcia umowy zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

- Informujemy, że do oferty załączone zostały następujące dokumenty i załączniki :

- ...................................................................................................................

- ...................................................................................................................

- ...................................................................................................................

- ...................................................................................................................

- ...................................................................................................................

- ....................................................................................................................

- ....................................................................................................................

- ....................................................................................................................

Dnia...........................................			................................................

Załącznik Nr 2

UMOWA Nr ……/10

W dniu ………………….. r. pomiędzy Gminą Wręczyca Wielka z siedzibą we Wręczycy Wielkiej ul. Sienkiewicza 1, reprezentowaną przez :

- Henryka Krawczyka - Wójta Gminy Wręczyca Wielka

a

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1. Podstawę zawarcia umowy stanowi wynik postępowania związanego z zamówieniem     publicznym w trybie przetargu nieograniczonego z dnia ………………..

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, będąca podstawą rozstrzygniętego trybu zamówienia jest integralną częścią składową niniejszej umowy.

3. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania Usunięcie awarii na sieci wodociągowej oraz odtworzenie nawierzchni dróg i chodników po awariach wodociągowych na terenie Gminy Wręczyca Wielka, a w szczególności:

- podjęcie działań w kierunku usunięcia awarii wodociągowej w ciągu 1 godziny,

- usunięcie awarii wodociągowej w ciągu 12 godzin od chwili zgłoszenia,

- wymiana uszkodzonych zasuw, hydrantów, zdrojów ulicznych

- odłączenie (na wniosek Wójta Gminy) odbiorców zalegających z opłatami za wodę,

- wykonywanie innych prac zleconych na rzecz Gminy Wręczyca Wielka

Koszt materiałów zużytych do wykonania ww. prac ponosi Zamawiający

§ 2

1.Za wykonanie zadania Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości:

- Wykop 1 m3 gruntu z wywozem do 5 km i wymianą gruntu na nowy oraz wymianą przyłącza wodnego

# Cena brutto: ................................................................................................................................

# słownie: .......................................................................................................................................

# Cena netto: ...................................................................................................................................

# słownie: .......................................................................................................................................

# Vat: ..............................................................................................................................................

słownie: .......................................................................................................................................

- Wykop 1 m3 gruntu z wywozem do 5 km i wymianą gruntu na nowy oraz wymianą przyłącza wodnego z odtworzenie 1 m2  nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm i 8 cm

# Cena brutto: ................................................................................................................................

# słownie: .......................................................................................................................................

# Cena netto: ...................................................................................................................................

# słownie: .......................................................................................................................................

# Vat: ..............................................................................................................................................

słownie: .......................................................................................................................................

- Wykop 1 m3 gruntu z wywozem do 5 km i wymianą gruntu na nowy oraz wymianą przyłącza wodnego z odtworzenie 1 m2  nawierzchni asfaltobetonowej

# Cena brutto: ................................................................................................................................

# słownie: .......................................................................................................................................

# Cena netto: ...................................................................................................................................

# słownie: .......................................................................................................................................

# Vat: ..............................................................................................................................................

słownie: .......................................................................................................................................

- Wykop 1 m3 gruntu z wywozem do 5 km i wymianą gruntu na nowy oraz wymianą przyłącza wodnego z odtworzenie 1 m2  nawierzchni żużlowej

# Cena brutto: ................................................................................................................................

# słownie: .......................................................................................................................................

# Cena netto: ...................................................................................................................................

# słownie: .......................................................................................................................................

# Vat: ..............................................................................................................................................

słownie: .......................................................................................................................................

- Wykop 1 m3 gruntu z wywozem do 5 km i wymianą gruntu na nowy oraz wymianą armatury przy awarii sieci wodociągowej

# Cena brutto: ................................................................................................................................

# słownie: .......................................................................................................................................

# Cena netto: ...................................................................................................................................

# słownie: .......................................................................................................................................

# Vat: ..............................................................................................................................................

słownie: .......................................................................................................................................

- Wykop 1 m3 gruntu z wywozem do 5 km i wymianą gruntu na nowy oraz wymianą armatury przy awarii sieci wodociągowej z odtworzenie 1 m2  nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm i 8 cm

# Cena brutto: ................................................................................................................................

# słownie: .......................................................................................................................................

# Cena netto: ...................................................................................................................................

# słownie: .......................................................................................................................................

# Vat: ..............................................................................................................................................

słownie: .......................................................................................................................................

- Wykop 1 m3 gruntu z wywozem do 5 km i wymianą gruntu na nowy oraz wymianą armatury przy awarii sieci wodociągowej z odtworzenie 1 m2  nawierzchni asfaltobetonowej

# Cena brutto: ................................................................................................................................

# słownie: .......................................................................................................................................

# Cena netto: ...................................................................................................................................

# słownie: .......................................................................................................................................

# Vat: ..............................................................................................................................................

słownie: .......................................................................................................................................

- Wykop 1 m3 gruntu z wywozem do 5 km i wymianą gruntu na nowy oraz wymianą armatury przy awarii sieci wodociągowej z odtworzenie 1 m2  nawierzchni żużlowej

# Cena brutto: ................................................................................................................................

# słownie: .......................................................................................................................................

# Cena netto: ...................................................................................................................................

# słownie: .......................................................................................................................................

# Vat: ..............................................................................................................................................

słownie: .......................................................................................................................................

2. Powyższe kwoty obejmują podatek VAT

3. Strony ustalają, iż faktura VAT, będzie podstawą zapłaty wynagrodzenia.

6. Faktura zostanie wystawiona przez Wykonawcę po zrealizowaniu usługi będącej przedmiotu niniejszej umowy, dopełnieniu wszelkich formalności zgodnie z niniejszą umową oraz po dokonaniu odbioru robót.

7. Wykonawca wystawi fakturę po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru „bez zastrzeżeń” .

8. Płatności będą regulowane przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze, w ciągu 30 dni od dnia jej otrzymania.

9. Za datę płatności faktury przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

10. Wykonawca nie może odstąpić swoich należności wynikających z tytułu realizacji umowy na rzecz innych podmiotów gospodarczych bez uzgodnienia z Zamawiającym.

§ 3

1. Ustala się następujący termin realizacji umowy:

- Rozpoczęcie: z chwilą podpisania umowy.

- Zakończenie: 31.12.2011 r.

§ 4

1.  Ze strony 	Zamawiającego nadzór nad prowadzonymi robotami pełnić będą:

………………………………….…

§ 5

1. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za wykonanie roboty zgodnie            z obowiązującymi normatywami technicznymi i sztuką budowlaną, a także zapewni oznakowanie robót i ich bezpieczeństwo na budowie zgodnie z obowiązującymi przepisami, w związku z  wykonywaniem robót w pasie drogowym.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny pod względem prawnym i finansowym za skutki nie przestrzegania zasad bezpieczeństwa w czasie robót, jak i skutki wad wykonawstwa robót, które mogą się ujawnić w okresie 12 miesięcy po wykonaniu zamówienia                                               i dokonaniu odbioru.

3.  Wykonawca pokrywa wszelkie szkody z tym związane również względem osób trzecich.

4. W ramach gwarancji w przypadku ujawnienia w okresie 12 miesięcy od daty ostatecznego odbioru robót usterek wynikłych z tytułu wadliwego wykonania zamówienia, Wykonawca usunie powstałe wady i usterki na koszt własny.

5. Roszczenia gwarancyjne z tytułu wad, uszkodzeń, usterek itp. Zamawiający zgłasza Wykonawcy pisemnie.

6. Wykonawca ma obowiązek przyjąć takie zgłoszenie i zrealizować w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

7. W przypadku niedotrzymania uzgodnionego terminu, bez dodatkowego wezwania, Zamawiający może podjąć usuwanie wad we własnym zakresie na koszt Wykonawcy.

§ 6

1. Zamawiający zobowiązany jest odebrać wykonane roboty w dniu zgłoszenia do odbioru przez Wykonawcę.

3. Zamawiający dokonuje odbioru z udziałem Wykonawcy i sporządza protokół odbioru, który podpisują strony. Roboty uznaje się za wykonane po stwierdzeniu przez Zamawiającego ich zgodności z wymaganiami Zamawiającego.

4. Koszt usuwania wad ponosi Wykonawca, a okres ich usuwania nie przedłuża umownego terminu zakończenia robót.

§ 7

1.Strony ustalają odpowiedzialność na nie wykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umowy w formie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:

a)  Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary pieniężne:

a) za każdy dzień zwłoki w oddaniu robót objętych umową w wysokości 0,5% wynagrodzenia, jakie Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy za realizacją zamówienia.

b) za odstąpienie od realizacji umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność         w wysokości 10% wynagrodzenia, jakie Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy za realizacją zamówienia.

b)   Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu kary pieniężne:

a) za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru w wysokości 0,5 % wynagrodzenia, jakie Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy z realizacją zamówienia.

za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następnego po upływie 7 dni od daty zgłoszenia 
do odbioru przez Wykonawcę.

b) za odstąpienie od realizacji umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność        w wysokości 10% wynagrodzenia, jakie Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy za realizacją zamówienia.

2. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie poniesionych strat przekracza wysokość kar umownych.

§ 8

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

§ 9

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej.

§ 10

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Ustaw
     Kodeks Cywilny i Prawo zamówień publicznych.

2. Możliwa jest zmiana postanowień umowy w związku z obniżeniem kosztu wykonania robót, a tym samym wynagrodzenia wykonawcy

§ 11

Spory wynikłe z tytułu realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 12

Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym trzy egzemplarze dla Zamawiającego, a jeden dla Wykonawcy.

§ 13

Załączniki do umowy stanowią jej integralną część, do których zalicza się:

Złożona oferta

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

ZAMAWIAJĄCY:				                                      WYKONAWCA:

Załącznik nr 3 do SIWZ

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust.1 pkt 1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych w postępowaniu na usunięcie awarii na sieci wodociągowych oraz odtworzenie nawierzchni dróg i chodników po awariach wodociągowych na terenie Gminy Wręczyca Wielka

Zgodne z art. 22 ust 1 pkt1-3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655  z późniejszymi zmianami), przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego:

ja, niżej podpisany, reprezentując firmę, której nazwa jest wskazana w pieczęci nagłówkowej, jako upoważniony na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że:

spełniamy indywidualnie lub razem z wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 pkt.1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych, który brzmi:

Art. 22.

1.	O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1)	posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2)	posiadania wiedzy i doświadczenia

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

4)	sytuacji ekonomicznej i finansowej.

……………………	                               ……. ………………………………………………………

Miejscowość i data

(Podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy)

Załącznik nr 4 do SIWZ

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w postępowaniu na usunięcie awarii na sieci wodociągowej oraz odtworzenie nawierzchni dróg i chodników po awariach wodociągowych na terenie Gminy Wręczyca Wielka

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usunięcie awarii na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz odtworzenie nawierzchni dróg i chodników po awariach wodno-kanalizacyjnych na terenie Gminy Wręczyca Wielka,

oświadczam/my że zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2007.223.1655) nie podlegam/my wykluczeniu z postępowania o udzielenie na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

……………………	                               ……. ………………………………………………………

Miejscowość i data                                                 (Podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy)

Podpisuje każdy wykonawca składający ofertę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, powyższy dokument składa każdy z partnerów konsorcjum w imieniu swojej firmy.