Wręczyca Wielka, dnia 20.10.2014 r.

Nr GK. 272.  11  .2014A

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

dotyczy :	postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, budowa 		kanalizacji deszczowej w ciągu ulicy Słonecznej i Spokojnej we Wręczycy Wielkiej		ogłoszenie o przetargu nieograniczonym opublikowane BZP Nr 213623-2014
		w dniu 09.10.2014 r.

W związku z treścią pytań Wykonawcy do specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
zgodnie z art. 38 ust. 2 pzp, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi :

Pytanie 1.

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający  dopuszcza zmianę jako rozwiązania równoważnego dopuszczonego zapisami SIWZ pkt IV – opis przedmiotu zamówienia ppkt. 1.1 - zabudowania na przedmiotowym zadaniu rur warstwowych PP SN 8 typ ciężki o parametrach technicznych nie gorszych niż rury PCV przewidziane dokumentacją projektową.

Odpowiedź 1

Zamawiający informuje, że  budowa kanalizacji deszczowej w ciągu ulicy Słonecznej i Spokojnej
w msc. Wręczyca Wielka jest kolejnym etapem wcześniej zrealizowanej inwestycji w ulicy Sportowej oraz Sienkiewicza w której zabudowane zostały rury PVC lite.  Zamawiający będzie wymagał od przyszłego wykonawcy zastosowania rur litych z PVC zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową. Powyższe podyktowane jest  zachowaniem ciągłości i jednorodności całej instalacji.

Pytanie 2.

Z zapisów SIWZ pkt IV - opis przedmiotu zamówienia ppkt 6.3 wynika, że Zamawiający „dokona zapłaty za wykonane roboty  jedną fakturą po zakończeniu i końcowym odbiorze robót bez usterek”, natomiast wzór umowy § 9 Wynagrodzenie ppkt.3 i 4 przewiduje rozliczenia częściowe do 80% wartości wynagrodzenia. W związku z rozbieżnymi zapisami prosimy o wyjaśnienie powyższego.

Odpowiedź 2

Zamawiający informuje, że pkt IV  ppkt 6.3 siwz powinien brzmieć:

- Zamawiający przewiduje rozliczenia częściowe za wykonanie roboty. Suma rozliczeń częściowych nie może przekraczać 80% wartości wynagrodzenia,
za przedmiot umowy. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół częściowego odbioru robót zatwierdzony przez Inspektora nadzoru i Zamawiającego.

Henryk Krawczyk

Wójt