Zestawienie materiałów

na budowę linii kablowej nn oświetlenia ulicznego.

| Lp. | Nazwa materiału | Nr katal. | Jedn. | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kabel 1 kV YAKXS 1x35 mm2 |  | m | 2176 | z uwzgl. 4 % |
|  | Osłona rurowa Arota BE 50 |  | m | 3 |  |
|  | Osłona rurowa Arota DVK 50 |  | m | 117 |  |
|  | Folia PCV koloru niebieskiego |  | m2 | 378 |  |
|  | Opaska kablowa OKi |  | szt | 110 |  |
|  | Piasek |  | m3 | 100 |  |
|  | Uchwyt dystansowy SO 79.6 |  | szt | 3 |  |
| 9. | Słup wirowany typu EOC 9/2,5 z skrzynką zabezpieczającą (tabliczka 5-cio zaciskowa i wyłącznik S 2A) |  | kpl | 19 |  |
| 10. | Obejma Ou-1 |  | szt | 19 |  |
| 11. | Płyta ustojowa U-85 |  | szt | 19 |  |
| 12. | Płyta stopowa (trylinka) |  | szt | 19 |  |
| 13. | Przewód YDY 2x2,5 mm2 |  | m | 152 |  |
| 14. | Rurka giętka fi 16 mm |  | m | 133 |  |
| 15. | Kołpak K1 |  | szt | 19 |  |
| 16. | Wysięgnik R5 |  | szt | 19 |  |
| 17. | Oprawa oświetleniowa Nano 1 70W Schreder |  | kpl | 19 |  |
|  | Część TAURON Dystrybucja S.A. |  |  |  |  |
| 18. | Słupowy rozłączni bezpiecznikowy RSA 00/1 z wkładką bezpieczn.16A |  | kpl | 1 |  |
| 19. | Przewód AsXSn 2x25 mm2 |  | m | 6 |  |
| 20. | Uchwyt dystansowy SO 79.6 |  | szt | 3 |  |
| 21. | Zacisk odgałęźny SL 24 |  | szt | 2 |  |