Część opisowa do projektu zagospodarowania terenu

1. Przedmiot inwestycji.

1.1. Budowa linii kablowej nn oświetlenia ulicznego (19 odcinków o łącznej dług. 1088 m.

1.2. Kolejność wykonywania prac:

- budowa linii kablowej nn oświetlenia ulicznego (16 odcinków) od  istn. stanowiska słupowego

nr 10/RK-10/ŻN do projekt. stanowiska słupowego nr 16UG oraz (3 odcinki) od projekt.

stanowiska słup. nr 9UG/EOC-9/2,5E do projekt. stanowiska słupowego nr 19UG/EOC-9/2,5

(dz. nr 407, 408, 415/3, 417, 462/10, 978, 980 – obręb Wręczyca Wielka).

2. Istniejący stan zagospodarowania terenu.

2.1. Działki w rejonie ul. Czereśniowej w m-ci Wręczyca Wielka zasilane są w energię

elektryczną liniami napowietrznymi i kablowymi nn z istn. stacji transf. 15/0,4 kV  S-743

„Wręczyca Sportowa”

2.2. Działki w tym rejonie w m-ci Długi Kąt zasilane są w wodę z istniejącej i projekt. sieci

wodociągowej, odprowadzenie ścieków i wód deszczowych  za pomocą istn. i projekt.

kolektorów sanitarnych i deszczowych. Zasilanie gazem będzie realizowane z projekt. gazociągu

wzdłuż ulicy Miodowej.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

3.1. Projektowana linia kablowa nn oświetl. uliczn. – 19 odc. (kabel 1 kV 2xYAKXS 1x35 mm2)

przebiegać będzie po działkach nr 407, 408, 415/3, 417, 462/10, 978, 980 – obręb Wręczyca Wielka.

Początek projekt. budowy linii kablowej nn oświetl. ulicznego na istn. słupie nr 10/RK-10/ŻN

a koniec na projekt. słupie 16UG oraz początek na projekt/ słupie nr 9UG a koniec na projekt.

słupie nr 19UG.

3.2. Dojazd do projekt. urządzeń drogami gminnymi.

4. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu.

4.1. Nie dotyczy – inwestycja liniowa.

5. Ochrona zabytków.

5.1. Teren na którym projektowane są obiekty energetyczne nie jest wpisany do rejestru

zabytków i nie podlega ochronie.

6. Tereny górnicze.

6.1. Teren na którym projektowane są obiekty energetyczne nie znajduje się w granicach

terenu górniczego.

7. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu.

7.1. Obszar oddziaływania obiektu (projekt. linia napowietrzno-kablowa nn) obejmuje działki

nr 407, 408, 415/3, 417, 462/10, 978, 980 w miejscach lokalizacji obiektu i nie wykracza poza

granice działek na których je zlokalizowano.

8. Dodatkowe informacje.

8.1. Projekt. urządzenie energetyczne nie stanowią zagrożeń dla środowiska oraz higieny

i zdrowia użytkowników.